浙江求是招标代理有限公司关于

浙江大学

各校区电梯维保服务

招 标 文 件

采 购 人：浙江大学

项目名称：浙江大学各校区电梯维保服务

项目编号：QSZB-Z(F)-A24477(GK)

采购代理机构：浙江求是招标代理有限公司

目  录

第一章  投标邀请

第二章  采购需求

第三章  投标人须知

第四章  评标方法和评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  投标文件格式

# 第一章  投标邀请

项目概况

浙江大学各校区电梯维保服务招标项目的潜在投标人应在 微信获取（扫描附件二维码或关注“浙江求是招标代理有限公司”企业公众号）或现场（杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室） 获取招标文件，并于2024年11月11日13:30:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：QSZB-Z(F)-A24477(GK)

2.项目名称：浙江大学各校区电梯维保服务

3.合同履约期限：维保（维修）服务期限一年，维保服务时间2025年1月1日至2025年12月31日

4.本项目不接受联合体投标。

5.采购需求：

| 标项 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要技术需求或服务要求 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 浙江大学紫金港校区东区电梯维保服务 | 1 | 项 | 113台电梯维保，具体详见采购需求 | 73.45 |
| 二 | 浙江大学紫金港校区西区电梯维保服务 | 1 | 项 | 103台电梯维保，具体详见采购需求 | 66.95 |
| 三 | 浙江大学玉泉、华家池、西溪校区电梯维保服务 | 1 | 项 | 37台维保，具体详见采购需求 | 24.05 |
| 四 | 浙江大学饮食服务中心电梯维保服务 | 1 | 项 | 27台维保，具体详见采购需求 | 17.55 |
| 五 | 浙江大学留学生招待所电梯维保服务 | 1 | 项 | 21台维保，具体详见采购需求 | 13.65 |

说明：

1.投标人可同时投全部五个标项，标项一和标项二不可兼中。如标项一和标项二排名第一为同一投标人，按照标项顺序先确定标项一的中标人，标项二由排名第二的投标人递补。标项一和标项二可分别和剩余标项兼中。

2.所有标项均包括合同期内电梯检验检测费用。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：投标人具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（证明材料：须提供资质证书复印件并加盖公章）。

三、获取招标文件

1.时间：2024年10月21日至2024年10月28日（北京时间，双休日及法定节假日除外）

上午：8:30-11:30、下午：13:00-17:00。备注：获取招标文件截止时间之后潜在投标人依然可以获取招标文件，如对招标文件有质疑的应在规定的质疑期限内提出。

2.地点：浙江求是招标代理有限公司（杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室）

3.方式：微信获取（扫描附件二维码或关注“浙江求是招标代理有限公司”企业公众号，仅支持手机操作）或现场获取。

获取文件联系人：於路莹；联系方式：0571-87666112

4.售价：500元整，售后不退。

收款单位（户名）：浙江求是招标代理有限公司

开户银行：工行浙大支行

银行账号：1202024609900033043

财务联系方式：0571-87666113

开票信息请发送邮件至：caiwu@qszb.net，提供：项目名称或编号、开票资料、收件信息并注明专普票。

5.投标人未按照本公告规定的方式获取招标文件的，投标文件将被拒绝。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年11月11日13:30:00（北京时间）

2.地点：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦16楼求是招标6号会议室

备注：投标人逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将予以拒收；

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.需要落实的政府采购政策：包括保护环境、促进中小企业发展等。详见招标文件的第三章-采购项目需要落实的政府采购政策。

▲3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.投标人代表非必须到开标现场提交投标文件，投标文件可通过邮寄的方式递交。投标人须考虑物流等相关因素，合理计划邮寄时间，尽量在开标截止时间前一个工作日内送到指定地点。在投标截止时间后送达的，将被视为“逾期送达”。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。具体要求如下：

（1）邮寄地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼H室，浙江求是招标代理有限公司（王娜）收，电话：0571-87666119，寄出后将（快递单号、项目名称、公司名称、联系方式等相关信息）发至：zb01@qszb.net，以便查收）。

特别说明：双休日和法定节假日不收件，投标人自行承担邮寄风险。

（2）请投标人确保投标文件在邮寄过程密封包装完好，因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的，本招标代理及采购人概不负责。建议投标文件密封包装后邮寄时再进行外包装。投标人应对邮寄快递响应文件的完整性、密封性负责。

（3）投标人代表不在开标现场的，取消投标人在开标现场的书面签名确认等有关操作要求；评审现场如需要投标人澄清、说明等，均通过指定的电子邮箱（zb01@qszb.net）向投标人发送澄清、说明等通知，并要求在收到通知后半小时内以邮件形式作出澄清、说明等。

七、对本次招标提出询问、质疑请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：浙江大学

地址：杭州西湖区余杭塘路866

采购项目联系人：张老师

采购项目联系方式：0571-88206105

2.采购代理机构信息

名称：浙江求是招标代理有限公司

地址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼

项目联系人：陈宵、王娜

项目联系方式：0571-87666119

质疑联系人：周安琪

质疑联系方式：0571-81110356

质疑邮箱：jdkh@qszb.net

# 第二章  采购需求

## 一、为落实政府采购政策需满足的要求：

| 序号 | 政策名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” 本项目采购属性为：服务 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业； 中小企业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |

## 二、采购资金的支付方式、时间、条件：

| ▲付款方式 | 1、货款支付方式： （1）中标人维保服务费用，实行先服务后考核支付的方式。每次付款前，中标人开具符合采购人要求的财务发票。 （2）中标人服务满6个月，经采购人考核后支付合同价的50%；服务满12个月，经采购人考核后支付至合同价的100%。有扣款情况的根据考核情况在服务满12个月结算时进行扣除。 2、货款的结算： 开票信息：开具普通发票； 抬头：浙江大学 纳税人识别号：12100000470095016Q 地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919 开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行 账号：19042201040000014 行号：103331004223 |
| --- | --- |

## 三、标项一、标项二、标项三、标项四、标项五的服务要求：

| 服务时间 | 维保（维修）服务期限一年，维保服务时间2025年1月1日至2025年12月31日。 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 采购人指定地点。 |

1.项目概况：

浙江大学各校区电梯维保总量共301台。投标人根据对本项目的理解和对校区的勘察情况，拟出相应的维保方案。

踏勘要求：本项目不集中组织现场踏勘，潜在投标人如需了解项目情况的，可在开标前（节假日除外）通过实地踏勘的方式进行了解，实地踏勘须提前一个工作日与采购人联系并进行报备，否则无法进入校园进行实地踏勘的风险由投标人自行承担，现场踏勘联系人：魏老师，联系电话：0571-88206105。

▲投标人若不进行现场踏勘，中标后，除经采购人同意的维修费外，不得以不了解项目情况和电梯设备状况等原因要求增加维护费或其他相关费用。

电梯技术参数（详见附件）

附表设备数据为参考，中标后电梯参数及台数可能根据实际情况需要修正（数量增减3台以内），参照投标同型号电梯单价报价，总价予以调整。

2.招标技术要求

2.1电梯维保总体要求：

▲1）按照《中华人民共和国特种设备安全法》《浙江省特种设备安全管理条例》《杭州市电梯安全管理条例》，提供每15天至少1次的维保服务，包括常规保养（半月保养）、专项保养（季度、半年、年度保养）、年度自行检查以及完成定期检验服务。

▲2）维护保养范围：由于一切因质量问题、自然损坏或技术设计的不合理所造成的设备故障，都属于正常维护保养的范围。维保单位的服务内容包括诊断故障、排除故障以及更换设备零部件等维保工作。新更换的零配件必须为电梯原厂生产的优质产品。

▲3）维护保养工作中更换单价200元以下零配件，费用由投标人承担，200元及以上的零配件由维保单位按市场价格供应。

▲4）投标人须安排专职维保服务人员为采购单位提供服务，维保服务人员食宿自理，设立400服务热线，维保服务人员保持24小时通讯畅通，接到电梯故障报修电话后30分钟内必须赶到现场进行处置。

▲5）投标人自行提供日常维护保养工作中所需各类工具、设备，以及所需的各类检验检测仪器。

▲6）投标人负责电梯设备的正常运作，负责办理电梯定期检验、检测申报事宜，确保维保电梯在合同内取得检验、检测报告及特种设备使用标志。

▲7）在维保服务合同期内，中标人承担因维保不当造成的安全责任事故以及经济损失。

2.2电梯各部件保养周期及要求：

维护保养应遵守相关法律法规或国家标准，以保证电梯安全运行和防止维护保养时发生伤害人员、损坏货物和电梯的事故。电梯维保单位应当对维保的电梯制定半月度、季度、半年度、年度检查保养计划交采购人存档备案，并督促维保人员执行，并且每年按标准进行一次全面安全检查。曳引驱动乘客电梯和载货电梯维护保养服务包括但不限于以下内容：

1）半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 正常工作 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

2）季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求（电梯维护保养规则 TSG T5002-2017） |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

3）半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门窗 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

4）年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年提进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

备注：其他类型电梯半月度、季度、半年度、年度维保项目（内容）和要求参照现行《电梯维保保养规则》执行。

2.3零备件更换要求：

本次合同属于清包合同。

1）维保服务实施过程中发生的零配件更换，投标人承诺零配件为原厂正品，零配件报价不高于市场价，采购人有权委托第三方机构对零配件价格进行审核，更换的零配件质保期为一年。

2）免费提供导轨油、抹布等清洁、润滑辅助用品。

3）投标人储备一定量常用配件，一般故障三小时内处理完毕，停机故障四十八小时内处理完毕，特殊部件由投标人与采购人协商解决。

2.4电梯维保须满足的规范及标准：

1)实施日常维护保养后的电梯应符合《中华人民共和国特种设备安全法》《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯制造与安装安全规范》（GB7588）的相关规定。

2)投标人提供的维护保养服务及更换的零配件须满足国家现行电梯产品的标准和规范要求。

2.5电梯维保现场有关要求：

1）投标人遵守学校的一切规章制度，安全生产，文明操作；

2）投标人负责保管、看护进场的工具设备及零配件；

3）投标人维护保养过程中对邻近设备、管线以及其他财务等造成损坏，应由投标人负责修复及承担一切费用；

4）维护保养过程中，投标人自行负责清理所产生的垃圾；

5）投标人在维保时应在现场设置相关防护栏，防止其他无关人员进入维保或修理现场；

6）投标人维保工作完毕后须通知电梯管理方，并建立电梯维保日志，按季度上报给电梯管理方备案。

7）投标人日常维保工作按维保计划执行，若电梯管理方对电梯修理时间有特殊要求的，双方另行协商解决。

2.6人员要求

1）维保单位需保证7*24小时服务，如有故障报修，维保单位须在30分钟内到达现场处理，解救乘客。

2）投标人必须承诺，为配合好采购单位迎接上级检查、参观以及其他特殊任务，根据电梯管理方需要安排2-3人提供电梯临时保障服务。

3）投标人中标后提供为本项目服务的人员名单，其中电梯维修保养人员须提供电梯维修操作证复印件。

2.7保养内容、主要技术规程及服务要求：

1）项目保养内容：按国家、省、市、行业等相关要求执行；

2）主要技术规程：按国家、省、市、行业等相关技术要求执行；

3）服务要求：按国家、省、市、行业等相关规范提供服务。

4）服务时间：电梯半月、季、半年、年度等的维修保养时间按正常工作时间。

3.商务要求

1）投标人所提供的服务应能够至少达到以上要求，同时在投标文件中提供详细的电梯维保方案。

2）本项目投标报价为12个月的维保费用，包括电梯日常维护保养费，单价200元以下的材料费、一年一次检验检测费、人工费用（包括24小时驻点人员以及正常作业所需的一切人员工资、奖金、超时和法定节假日加班费、夜餐费、工伤保险费、危险作业意外伤害保险费、人身意外险、高温费、食宿费、差旅费、交通费、通讯费、社会保险、公积金等费用和补贴）、服装费用、运输费、安全保障费用、教育培训费用、企业管理费、规费、税金、利润等完成本项目所需的一切费用并承担风险责任。

3）投标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除隐患。由于投标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故的责任和因此发生的费用，由投标人承担。

4.服务期限

1）维保（维修）服务期限一年，维保服务时间2025年1月1日至2025年12月31日。

2）本次维保招标服务期限采用“一招三年，每年一签”模式,经采购人考核合格并经采购人书面同意后续签下年度合同，最多续签2次。

5.其他服务要求

1）维保服务人员遵守学校规章制度，接受电梯管理方的培训，服从电梯管理方的安排。

2）中标人接到故障报修电话后，30分钟内到达现场，一般故障三小时内处理完毕，停机故障四十八小时内处理完毕，特殊部件由投标人与招标人协商解决。若约定时间内不能修复，则采购人有权选择其他维保单位进行修复，费用在中标人合同款中扣除，中标人应无条件接受。

3)中标人确保电梯的定期检验检测通过，如因中标人原因，不能一次性通过定期检验检测的，中标人必须立刻进行整改、并改约再次检验检测，直到通过，产生费用全部由中标人负责，如二次检验检测仍不能通过的，产生的费用和一切后果由中标人负责。如因国家新增检验项目引起的整改，配件费人工费和报备技监等部门的费用由采购人负责，中标人负责施工。

6.维保服务费付款方式：

1）中标人维保服务费用，实行先服务后考核支付的方式。每次付款前，中标人开具符合采购人要求的财务发票。

2）中标人服务满6个月，经采购人考核后支付合同价的50%；服务满12个月，经采购人考核后支付至合同价的100%。有扣款情况的根据考核情况在服务满12个月结算时进行扣除。

7.考核要求：

1）采购人在每次支付电梯维保费前需对中标人进行电梯维保质量考核，依据考核结果进行本次维保服务费用的结算。

2）考核办法如下

电梯维保质量考核表

考核细则（100分）

电梯维保单位名称：                    考核时间段：20   年   月   日 至 20   年   月   日

| 考核项目 | 分值 | 考核标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.应按照《电梯维护保养规则》（TSGT5002—2017）的要求和投标文件的承诺进行所有电梯的半月（24次）、季度（4次）、半年（2次）、年度维护（1次）保养工作，对每台电梯进行检查、调整、润滑和清理，确保电梯的安全正常运行。 | 15 | 有一次未按规定时间和要求进行维保的扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 2、电梯操作、维修人员必须经过有关机构培训，并取得特种设备作业人员上岗证后方可上岗；操作、维修人员严格按照设备操作规程、安全规程、岗位职责、工作标准进行作业 | 10 | 电梯作业人员未取得相应证件，每缺一个证件扣1分，不按标准进行作业每发现一次扣1分， |  |  |
| 3.电梯维护保养记录单填写应及时、真实、规范，并需由电梯管理方签字确认。 | 10 | 填写不及时、不真实或不规范，发现一次扣1分；每缺一次维保记录的扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 4. 电梯维保工作实行24小时值班制，维保单位需合理排班，接到故障报修电话后，30分钟内到达现场，一般故障三小时内处理完毕，停机故障四十八小时内处理完毕 | 10 | 超出时间修好的，发现一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 5.维保单位应有急修记录或报告，对电梯发生故障的时间、故障情况、处理故障的人员、时间、故障解决的办法或采取的措施以及处理结果等情况应及时进行详细记录。 | 7 | 无记录台帐扣2分，记录内容不全面扣1分。 |  |  |
| 6.电梯例行保养和修理用的设备、工具、计量器具和检验测试用的仪器设备能满足现维保需要，以保证电梯例行保养和修理的质量。 | 10 | 每缺发现一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 7电梯常用备品配件齐全，以便电梯故障时损坏部件的及时更换。 | 8 | 每发现一次配件更换不及时扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 8.电梯轿厢内电梯检验合格证、急修电话号码、乘用电梯安全须知应齐全，贴在规定的位置。 | 10 | 随机抽查，每台扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 9.实施维保作业的现场应在明显位置放置表明正在作业的警示标志及安全护栏。 | 10 | 随机抽查，每次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 10.文明服务，文明用语，维保工作中应穿统一工作制服，整齐整洁，劳动保护用品应佩戴齐全。服务态度好，不应有客户的举报、投诉或纠纷。 | 10 | 随机抽查，每次扣1分，扣完为止。 |  |  |

说明：

★1.本电梯维保质量考核表满分为100分。

(1)考核得分85分（含）以上按付款条件支付相应款项的100%。

(2)考核得分低于85分的，按1分扣减300元（例如考核得分84分，则扣300元；以此类推）的比例，在付款时进行扣减。

(3)低于60分的为不合格，考核不合格，甲方有权解除维保合同。

电梯维保单位服务质量考核得分：      分

考核人签字：                            维保单位负责人签字：

时间：20   年   月   日                     时间：20   年   月   日

附件：维保电梯技术参数清单表

附表设备数据为参考，中标后电梯参数及台数可能根据实际情况需要调整（3台以内），参照投标同型号电梯单价报价，总价予以调整。

标项一：浙江大学紫金港校区东区电梯清单

| 编号 | 校区 | 电梯位置 | 电梯品牌 | 型号 | 机房 | 速度 | 载重量 | 层站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫金港东 | 化学中心 | 奥的斯机电 | XO21-VF | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 2 | 紫金港东 | 化学中心 | 奥的斯机电 | XO21-VF | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 3 | 紫金港东 | 金工楼 | 奥的斯机电 | HY21F | 有机房 | 0.5 | 2000 | 2/2/2 |
| 4 | 紫金港东 | 生物楼 | 奥的斯机电 | XO-STAR | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 5 | 紫金港东 | 西四A号楼北 | 奥的斯机电 | FOVF | 有机房 | 0.5 | 2000 | 5/5/5 |
| 6 | 紫金港东 | 西四A号楼南 | 奥的斯机电 | FOVF | 有机房 | 0.5 | 2000 | 5/5/5 |
| 7 | 紫金港东 | 西四B号楼 | 奥的斯机电 | FOVF | 有机房 | 0.5 | 2000 | 4/4/4 |
| 8 | 紫金港东 | 紫金港食堂观光梯 | 奥的斯机电 | XO-STAR | 有机房 | 1 | 1000 | 3/2/2 |
| 9 | 紫金港东 | 紫金港食堂观光梯 | 奥的斯机电 | XO-STAR | 有机房 | 1 | 1000 | 3/2/2 |
| 10 | 紫金港东 | A座农业与生物技术学院 | 蒂森克虏伯 | E/30001776.015-MC2 | 有机房 | 1.75 | 1000 | 8/8/8 |
| 11 | 紫金港东 | A座农业与生物技术学院 | 蒂森克虏伯 | E/30001776.016-MC2 | 有机房 | 1.75 | 1000 | 8/8/8 |
| 12 | 紫金港东 | B座环境与资源学院 | 蒂森克虏伯 | E/30001776.020-TE一E | 有机房 | 0.5 | 2000 | 5/5/5 |
| 13 | 紫金港东 | B座环境与资源学院 | 蒂森克虏伯 | E/30001776.13-MC2 | 有机房 | 1.75 | 1000 | 5/5 |
| 14 | 紫金港东 | B座环境与资源学院 | 蒂森克虏伯 | E30001776.014-MC2 | 有机房 | 1.75 | 1000 | 5/5/5 |
| 15 | 紫金港东 | C座农生环组图 | 蒂森克虏伯 | E/30001776.006-MC2 | 有机房 | 1.75 | 1000 | 14/14/14 |
| 16 | 紫金港东 | C座农生环组图 | 蒂森克虏伯 | E/30001776.007-MC2 | 有机房 | 1.75 | 1000 | 14/14/14 |
| 17 | 紫金港东 | C座农生环组图 | 蒂森克虏伯 | E/300016.011-MC2 | 有机房 | 1.75 | 1000 | 14/14/14 |
| 18 | 紫金港东 | D座 | 蒂森克虏伯 | E/30001776.004-MC2 | 有机房 | 1.75 | 1000 | 8/8/8 |
| 19 | 紫金港东 | D座 | 蒂森克虏伯 | E/3000776.003-MC2 | 有机房 | 1.75 | 1000 | 8/8/8 |
| 20 | 紫金港东 | E座 | 蒂森克虏伯 | E/30001776.018-TE-E | 有机房 | 0.5 | 2000 | 6/6/6 |
| 21 | 紫金港东 | 校友楼 | 蒂森克虏伯 | E/30002460.003-MC2 | 有机房 | 1 | 1000 | 3/3/3 |
| 22 | 紫金港东 | 紫金港体育馆 | 蒂森克虏伯 | E/30001460.001-MC2 | 无机房 | 1 | 1000 | 2/2/2 |
| 23 | 紫金港东 | 紫金港体育馆 | 蒂森克虏伯 | E/30001460.002-MC2 | 无机房 | 1 | 1000 | 3/3/3 |
| 24 | 紫金港东 | 紫金港体育馆 | 蒂森克虏伯 | E/30001460.003-MC2 | 无机房 | 1 | 1000 | 2/2/2 |
| 25 | 紫金港东 | 专业图书馆 | 霍普曼 | THJ-JXW | 有机房 | 0.5 | 500 | 2/2/2 |
| 26 | 紫金港东 | 东1教学楼 | 日立 | VFMG | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 27 | 紫金港东 | 东1教学楼 | 日立 | VFMG | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 28 | 紫金港东 | 东3教学楼 | 日立 | VFMG | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 29 | 紫金港东 | 东3教学楼 | 日立 | VFMG | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 30 | 紫金港东 | 东4教学楼 | 日立 | VFMG | 有机房 | 1.5 | 1000 | 6/6/6 |
| 31 | 紫金港东 | 东4教学楼 | 日立 | VFMG | 有机房 | 1.5 | 1000 | 6/6/6 |
| 32 | 紫金港东 | 东6教学楼 | 日立 | VFMG | 有机房 | 1.5 | 1000 | 4/4/4 |
| 33 | 紫金港东 | 东6教学楼 | 日立 | VFMG | 有机房 | 1.5 | 1000 | 4/4/4 |
| 34 | 紫金港东 | 动物实验中心 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.5 | 1000 | 4//4/4 |
| 35 | 紫金港东 | 动物实验中心 | 日立 | NF | 有机房 | 0.5 | 1600 | 4/4/4 |
| 36 | 紫金港东 | 海洋大楼 | 日立 | HGP | 有机房 | 1.5 | 1050 | 4//4/4 |
| 37 | 紫金港东 | 海洋大楼 | 日立 | HGP | 有机房 | 1.5 | 1050 | 4//4/4 |
| 38 | 紫金港东 | 行政楼L1 | 日立 | NPX | 有机房 | 1.75 | 1000 | 19/18/18 |
| 39 | 紫金港东 | 行政楼L2 | 日立 | NPX | 有机房 | 1.75 | 1000 | 19/19/19 |
| 40 | 紫金港东 | 建工学院A楼 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.75 | 1000 | 9/9/9 |
| 41 | 紫金港东 | 建工学院A楼 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.75 | 1000 | 9/9/9 |
| 42 | 紫金港东 | 建工学院A楼 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.75 | 1000 | 9/9/9 |
| 43 | 紫金港东 | 建工学院B楼 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.75 | 1000 | 9/9/9 |
| 44 | 紫金港东 | 建工学院B楼 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.75 | 1000 | 9/9/9 |
| 45 | 紫金港东 | 医学院人体博物馆 | 日立 | UAX | 有机房 | 1.5 | 1000 | 4/4/4 |
| 46 | 紫金港东 | 图书馆 | 日立 | VFMG | 有机房 | 1.5 | 1150 | 5/5/5 |
| 47 | 紫金港东 | 图书馆 | 日立 | VFMG | 有机房 | 1.5 | 1150 | 5/5/5 |
| 48 | 紫金港东 | 图书馆 | 日立 | VFMG | 有机房 | 1.5 | 1150 | 5/5/5 |
| 49 | 紫金港东 | 图书馆 | 日立 | VFMG | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 50 | 紫金港东 | 药学院 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 51 | 紫金港东 | 药学院 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 52 | 紫金港东 | 医学院教学楼A | 日立 | UAX | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 53 | 紫金港东 | 医学院教学楼B | 日立 | NPH | 有机房 | 1.5 | 1000 | 6/6/6 |
| 54 | 紫金港东 | 医学院教学楼C | 日立 | NPH | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 55 | 紫金港东 | 医学院教学楼尸体库 | 日立 | NF | 有机房 | 1 | 2000 | 3/3/3 |
| 56 | 紫金港东 | 医学院综合楼 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.75 | 1000 | 12/12/12 |
| 57 | 紫金港东 | 医学院综合楼 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.75 | 1000 | 11/11/11 |
| 58 | 紫金港东 | 专业图书馆 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.5 | 1000 | 3/3/3 |
| 59 | 紫金港东 | 专业图书馆 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.5 | 1000 | 3/3/3 |
| 60 | 紫金港东 | 活动中心 | 天津奥的斯 | 3200-OVF30 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 6/6/6 |
| 61 | 紫金港东 | 活动中心 | 天津奥的斯 | 3200-OVF30 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 6/6/6 |
| 62 | 紫金港东 | 活动中心 | 天津奥的斯 | 3200-OVF30 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 6/6/6 |
| 63 | 紫金港东 | 活动中心 | 天津奥的斯 | 3200-OVF30 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 6/6/6 |
| 64 | 紫金港东 | 小剧场 | 天津奥的斯 | GEN | 无机房 | 1.5 | 1000 | 3/3/3 |
| 65 | 紫金港东 | 生科院 | 杭州西奥 | XO-MRLII | 无机房 | 1.75 | 1000 | 5/5/5 |
| 66 | 紫金港东 | 生科院 | 杭州西奥 | XO-MRLII | 无机房 | 1.75 | 1000 | 5/5/5 |
| 67 | 紫金港东 | 食堂1-2西左扶梯 | 迅达 | 9300 | / | 0.5 | / | / |
| 68 | 紫金港东 | 食堂1-2西右扶梯 | 迅达 | 9300 | / | 0.5 | / | / |
| 69 | 紫金港东 | 食堂1-2东扶梯 | 迅达 | 9300 | / | 0.5 | / | / |
| 70 | 紫金港东 | 创意中心 A楼东侧37# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1350 | 12/12/12 |
| 71 | 紫金港东 | 创意中心 A楼东侧38# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1350 | 11/11/11 |
| 72 | 紫金港东 | 创意中心 A楼西侧39# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1350 | 12/12/12 |
| 73 | 紫金港东 | 创意中心 A楼西侧40# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1350 | 11/11/11 |
| 74 | 紫金港东 | 创意中心 B楼东侧41# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1350 | 9/9/9 |
| 75 | 紫金港东 | 创意中心 B楼东侧42# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1350 | 8/8/8 |
| 76 | 紫金港东 | 创意中心 B楼西侧43# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1350 | 9/9/9 |
| 77 | 紫金港东 | 创意中心 B楼西侧44# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1350 | 8/8/8 |
| 78 | 紫金港东 | 管理学院 A楼51# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.75 | 1050 | 12/12/12 |
| 79 | 紫金港东 | 管理学院 A楼52# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.75 | 1050 | 12/12/12 |
| 80 | 紫金港东 | 管理学院 A楼53# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.75 | 1050 | 12/12/12 |
| 81 | 紫金港东 | 管理学院 A楼54# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.75 | 825 | 12/12/12 |
| 82 | 紫金港东 | 管理学院 B楼47# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.75 | 1050 | 12/12/12 |
| 83 | 紫金港东 | 管理学院 B楼48# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.75 | 1050 | 12/12/12 |
| 84 | 紫金港东 | 管理学院 B楼49# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.75 | 1050 | 12/12/12 |
| 85 | 紫金港东 | 管理学院 B楼50# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.75 | 825 | 12/12/12 |
| 86 | 紫金港东 | 公馆学院 西侧29# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1350 | 10/10/10 |
| 87 | 紫金港东 | 公馆学院 东侧30# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1350 | 9/9/9 |
| 88 | 紫金港东 | 经济学院 东侧31# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1200 | 10/10/10 |
| 89 | 紫金港东 | 经济学院 西侧32# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1200 | 10/10/10 |
| 90 | 紫金港东 | 教育学院 33# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1350 | 7/7/7 |
| 91 | 紫金港东 | 传媒.马克思主义学院45# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1350 | 7/7/7 |
| 92 | 紫金港东 | 传媒.马克思主义学院46# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1050 | 7/7/7 |
| 93 | 紫金港东 | 人文学院 6号楼34# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1350 | 13/13/13 |
| 94 | 紫金港东 | 人文学院 6号楼35# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1350 | 13/13/13 |
| 95 | 紫金港东 | 人文学院 6号楼36# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.6 | 1350 | 14/14/14 |
| 96 | 紫金港东 | 古籍图书馆 26# | 三菱 | LEHY-MRL | 无机房 | 1 | 2000 | 3/3/4 |
| 97 | 紫金港东 | 古籍图书馆 27# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1350 | 4/4/4 |
| 98 | 紫金港东 | 古籍图书馆 28# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1050 | 3/3/3 |
| 99 | 紫金港东 | 行政楼22# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1 | 1350 | 5/5/5 |
| 100 | 紫金港东 | 研究生宿舍楼 2号 13# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1050 | 9/9/9 |
| 101 | 紫金港东 | 研究生宿舍楼 2号 14# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1050 | 9/9/9 |
| 102 | 紫金港东 | 研究生宿舍楼 2号 15# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1050 | 9/9/9 |
| 103 | 紫金港东 | 研究生宿舍楼 3号 16# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1050 | 9/9/9 |
| 104 | 紫金港东 | 研究生宿舍楼 3号 17# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1050 | 9/9/9 |
| 105 | 紫金港东 | 研究生宿舍楼 3号 18# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1050 | 9/9/9 |
| 106 | 紫金港东 | 研究生综合楼 19# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 2 | 1050 | 11/11/11 |
| 107 | 紫金港东 | 研究生综合楼 21# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 2 | 1050 | 11/11/11 |
| 108 | 紫金港东 | 研究生综合楼 22# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 2 | 1050 | 10/10/10 |
| 109 | 紫金港东 | 求是书院 | 韦伯 | TKJ1000/1.0 | 无机房 | 1 | 1000 | 2/2/2 |
| 110 | 紫金港东 | 核农所 | 奥的斯机电 | GEN2-comfort | 无机房 | 1.75 | 1600 | 5/5/5 |
| 111 | 紫金港东 | 核农所 | 奥的斯机电 | GEN2-comfort | 无机房 | 1.75 | 680 | 5/5/5 |
| 112 | 紫金港东 | 农推大楼 | 奥的斯机电 | GEN2 | 无机房 | 1 | 2222 | 6/6/6 |
| 113 | 紫金港东 | 农推大楼 | 奥的斯机电 | GEN2 | 无机房 | 1 | 2000 | 5/5/5 |

标项二：浙江大学紫金港校区西区电梯清单

| 编号 | 校区 | 电梯位置 | 电梯品牌 | 型号 | 机房 | 速度 | 载重量 | 层站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫金港西 | 玉湖-学生公寓东1号梯 | 日立 | MCA-1350-CO105 | 有机房 | 1.75 | 1350 | 17/17/17 |
| 2 | 紫金港西 | 玉湖-学生公寓东2号梯 | 日立 | MCA-1350-CO106 | 有机房 | 1.75 | 1350 | 17/17/17 |
| 3 | 紫金港西 | 玉湖-学生公寓东3号梯 | 日立 | MCA-1350-CO107 | 有机房 | 1.75 | 1350 | 17/17/17 |
| 4 | 紫金港西 | 玉湖-学生公寓西1号梯 | 日立 | MCA-1350-CO108 | 有机房 | 1.75 | 1350 | 17/17/17 |
| 5 | 紫金港西 | 玉湖-学生公寓西2号梯 | 日立 | MCA-1350-CO109 | 有机房 | 1.75 | 1350 | 17/17/17 |
| 6 | 紫金港西 | 玉湖-学生公寓西3号梯 | 日立 | MCA-1350-CO110 | 有机房 | 1.75 | 1350 | 17/17/17 |
| 7 | 紫金港西 | 玉湖-学生活动中心 | 日立 | LCA-1150-2S90 | 无机房 | 1.5 | 1150 | 5/5/5 |
| 8 | 紫金港西 | 高1 | 日立 | MCA-1050-CO105 | 有机房 | 1.75 | 1050 | 6/6/6 |
| 9 | 紫金港西 | 高1-货 | 日立 | MCA-1150-CO105 | 有机房 | 1 | 2000 | 6/6/6 |
| 10 | 紫金港西 | 高2-1 | 日立 | LF-2000-2S60 | 有机房 | 1.75 | 1050 | 6/6/6 |
| 11 | 紫金港西 | 高2-2 | 日立 | LF-2000-2S60 | 有机房 | 1.75 | 1050 | 6/6/6 |
| 12 | 紫金港西 | 材1-货 | 日立 | LF-2000-2S60 | 有机房 | 1 | 2000 | 12/12/12 |
| 13 | 紫金港西 | 材1-1 | 日立 | LF-2000-2S60 | 有机房 | 1.75 | 1050 | 12/12/12 |
| 14 | 紫金港西 | 材1-2 | 日立 | MCA-1050-CO105 | 有机房 | 1.75 | 1050 | 12/12/12 |
| 15 | 紫金港西 | 材1-3 | 日立 | MCA-1050-CO105 | 有机房 | 1.75 | 1050 | 12/12/12 |
| 16 | 紫金港西 | 材2-1 | 日立 | MCA-1050-CO105 | 有机房 | 1.75 | 1050 | 7/7/7 |
| 17 | 紫金港西 | 材2-2 | 日立 | MCA-1050-CO105 | 有机房 | 1.75 | 1050 | 7/7/7 |
| 18 | 紫金港西 | 化1-货 | 日立 | MCA-1050-CO105 | 有机房 | 1 | 3000 | 12/12/12 |
| 19 | 紫金港西 | 化1-1 | 日立 | MCA-1050-2S105 | 有机房 | 1.75 | 1050 | 12/12/12 |
| 20 | 紫金港西 | 化1-2 | 日立 | MCA-1050-2S105 | 有机房 | 1.75 | 1050 | 12/12/12 |
| 21 | 紫金港西 | 化1-3 | 日立 | MCA-1050-2S105 | 有机房 | 1.75 | 1050 | 12/12/12 |
| 22 | 紫金港西 | 化2-1 | 日立 | MCA-1050-CO105 | 有机房 | 1.75 | 1150 | 7/7/7 |
| 23 | 紫金港西 | 化2-2 | 日立 | MCA-1050-CO105 | 有机房 | 1.75 | 1150 | 7/7/7 |
| 24 | 紫金港西 | 化3-1 | 日立 | MCA-1050-CO105 | 有机房 | 1.75 | 1150 | 6/6/6 |
| 25 | 紫金港西 | 化3-2 | 日立 | MCA-1050-CO105 | 有机房 | 1.75 | 1150 | 6/6/6 |
| 26 | 紫金港西 | 化4-1 | 日立 | MCA-1050-CO105 | 有机房 | 1 | 2000 | 6/6/6 |
| 27 | 紫金港西 | 化4-2 | 日立 | MCA-1050-CO105 | 有机房 | 1.75 | 1150 | 6/6/6 |
| 28 | 紫金港西 | 大动物中心A | 日立 | MCA-1050-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 4/4/4 |
| 29 | 紫金港西 | 大动物中心A | 日立 | MCA-1050-CO105 | 无机房 | 1 | 1350 | 5/5/5 |
| 30 | 紫金港西 | 大动物中心A | 日立 | MCA-1050-CO105 | 无机房 | 1 | 1350 | 5/5/5 |
| 31 | 紫金港西 | 大动物中心B、C | 日立 | MCA-1050-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1600 | 3/3/3 |
| 32 | 紫金港西 | 大动物中心B、C | 日立 | MCA-1050-CO105 | 无机房 | 1 | 1350 | 2/2/2 |
| 33 | 紫金港西 | 大动物中心B、C | 日立 | MCA-1050-CO105 | 无机房 | 1 | 1350 | 3/3/3 |
| 34 | 紫金港西 | 大动物中心D | 日立 | MCA-1050-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 3/3/3 |
| 35 | 紫金港西 | 大动物中心E | 日立 | MCA-1050-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 3/3/3 |
| 36 | 紫金港西 | 大动物中心E | 日立 | MCA-1050-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 3/3/3 |
| 37 | 紫金港西 | 玉湖食堂扶梯 | 日立 | 1000SX-EN | / | 0.5 | / | / |
| 38 | 紫金港西 | 玉湖食堂扶梯 | 日立 | 1000SX-EN | / | 0.5 | / | / |
| 39 | 紫金港西 | 心理系 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 有机房 | 1.75 | 1350 | 6/6/6 |
| 40 | 紫金港西 | 心理系 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 有机房 | 1.75 | 1350 | 6/6/6 |
| 41 | 紫金港西 | 化学A楼 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1350 | 12/12/12 |
| 42 | 紫金港西 | 化学A楼 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1350 | 12/12/12 |
| 43 | 紫金港西 | 化学A楼 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 12/12/12 |
| 44 | 紫金港西 | 化学A楼 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1 | 3000 | 12/12/12 |
| 45 | 紫金港西 | 化学B楼 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1350 | 5/5/5 |
| 46 | 紫金港西 | 化学C楼 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1350 | 5/5/5 |
| 47 | 紫金港西 | 化学C楼 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1350 | 5/5/5 |
| 48 | 紫金港西 | 理学部 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1350 | 3/3/3 |
| 49 | 紫金港西 | 数学系 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1350 | 6/6/6 |
| 50 | 紫金港西 | 数学系 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1350 | 13/13/13 |
| 51 | 紫金港西 | 数学系 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1350 | 13/13/13 |
| 52 | 紫金港西 | 数学系 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 825 | 13/13/13 |
| 53 | 紫金港西 | 地科南楼 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1350 | 6/6/6 |
| 54 | 紫金港西 | 地科南楼 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1 | 2000 | 6/6/6 |
| 55 | 紫金港西 | 地科北楼 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1350 | 6/6/6 |
| 56 | 紫金港西 | 地科北楼 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1350 | 6/6/6 |
| 57 | 紫金港西 | 物理系南楼 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1350 | 5/5/5 |
| 58 | 紫金港西 | 物理系南楼 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1 | 2000 | 5/5/5 |
| 59 | 紫金港西 | 物理系北楼 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1350 | 5/5/5 |
| 60 | 紫金港西 | 物理系北楼 | 日立 | LCA-1350-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1350 | 5/5/5 |
| 61 | 紫金港西 | 教学楼(段永平) | 日立 | LCA-1050-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 5/5/5 |
| 62 | 紫金港西 | 教学楼(段永平) | 日立 | LCA-2000-CO60 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 3/3/3 |
| 63 | 紫金港西 | 教学楼(段永平) | 日立 | LCA-2000-CO60 | 无机房 | 1 | 2000 | 4/4/4 |
| 64 | 紫金港西 | 教学楼(段永平) | 日立 | LCA-2000-CO60 | 无机房 | 1 | 2000 | 5/5/5 |
| 65 | 紫金港西 | 教学楼(段永平) | 日立 | LCA-2000-CO60 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 5/5/5 |
| 66 | 紫金港西 | 教学楼(段永平) | 日立 | LCA-2000-CO60 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 5/5/5 |
| 67 | 紫金港西 | 教学楼(段永平) | 日立 | LCA-2000-CO60 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 5/5/5 |
| 68 | 紫金港西 | 教学楼(段永平) | 日立 | LCA-2000-CO60 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 5/5/5 |
| 69 | 紫金港西 | 教学楼(段永平) | 日立 | LCA-2000-CO60 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 5/5/5 |
| 70 | 紫金港西 | 教学楼(段永平) | 日立 | LCA-2000-CO60 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 5/5/5 |
| 71 | 紫金港西 | 教学楼(段永平) | 日立 | LCA-2000-CO60 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 5/5/5 |
| 72 | 紫金港西 | 教学楼(段永平) | 日立 | LCA-2000-CO60 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 3/3/3 |
| 73 | 紫金港西 | 开物苑1号楼 | 日立 | LCA-2000-CO60 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 3/3/3 |
| 74 | 紫金港西 | 开物苑1号楼 | 日立 | LCA-2000-CO60 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 5/5/5 |
| 75 | 紫金港西 | 开物苑2号楼 | 日立 | LCA-1050-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 3/3/3 |
| 76 | 紫金港西 | 开物苑3号楼 | 日立 | LCA-1050-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 5/5/5 |
| 77 | 紫金港西 | 开物苑4号楼 | 日立 | LCA-1050-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 5/5/5 |
| 78 | 紫金港西 | 开物苑6号楼 | 日立 | LCA-1050-CO105 | 无机房 | 1.75 | 1050 | 4/4/4 |
| 79 | 紫金港西 | 惟学楼-博士后宿舍楼1# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.75 | 1050 | 15/15/15 |
| 80 | 紫金港西 | 惟学楼-博士后宿舍楼2# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.75 | 1050 | 15/15/15 |
| 81 | 紫金港西 | 惟学楼-博士后宿舍楼3# | 三菱 | LEHY-III | 有机房 | 1.75 | 1050 | 17/17/17 |
| 82 | 紫金港西 | 惟学楼-博士后宿舍楼4# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.75 | 1050 | 8/8/8 |
| 83 | 紫金港西 | 图书馆、档案馆 | 通力 | KONE MonoSpace | 无机房 | 1.75 | 1350 | 7/7/7 |
| 84 | 紫金港西 | 图书馆、档案馆 | 通力 | KONE MonoSpace | 无机房 | 1.75 | 1350 | 7/7/7 |
| 85 | 紫金港西 | 图书馆、档案馆 | 通力 | KONE MonoSpace | 无机房 | 1.75 | 1350 | 7/7/7 |
| 86 | 紫金港西 | 图书馆、档案馆 | 通力 | KONE MonoSpace | 无机房 | 1.75 | 1150 | 6/6/6 |
| 87 | 紫金港西 | 图书馆、档案馆 | 通力 | KONE MonoSpace | 无机房 | 1.75 | 1150 | 6/6/6 |
| 88 | 紫金港西 | 图书馆、档案馆 | 通力 | KONE MonoSpace | 无机房 | 1.75 | 1150 | 6/6/6 |
| 89 | 紫金港西 | 图书馆、档案馆 | 通力 | KONE MiniSpace | 有机房 | 1 | 2000 | 7/7/7 |
| 90 | 紫金港西 | 银泉-5#楼 | 奥的斯机电 | GeN2 | 无机房 | 1.75 | 1275 | 18/18/18 |
| 91 | 紫金港西 | 银泉-5#楼 | 奥的斯机电 | GeN2 | 无机房 | 1.75 | 1275 | 18/18/18 |
| 92 | 紫金港西 | 银泉-6#楼 | 奥的斯机电 | GeN2 | 无机房 | 1.75 | 1275 | 18/18/18 |
| 93 | 紫金港西 | 银泉-6#楼 | 奥的斯机电 | GeN2 | 无机房 | 1.75 | 1275 | 18/18/18 |
| 94 | 紫金港西 | 银泉-5#楼 | 奥的斯机电 | GeN2 | 无机房 | 1.75 | 1275 | 19/19/19 |
| 95 | 紫金港西 | 银泉-6#楼 | 奥的斯机电 | GeN2 | 无机房 | 1.75 | 1275 | 19/19/19 |
| 96 | 紫金港西 | 银泉食堂扶梯 | 奥的斯机电 | STAR | / | 0.5 | 1000 | 5.4m |
| 97 | 紫金港西 | 银泉食堂扶梯 | 奥的斯机电 | STAR | / | 0.5 | 1000 | 5.4m |
| 98 | 紫金港西 | 银泉食堂扶梯 | 奥的斯机电 | XO-508 | / | 0.5 | 1000 | 5.4m |
| 99 | 紫金港西 | 银泉食堂扶梯 | 奥的斯机电 | XO-508 | / | 0.5 | 1000 | 5.4m |
| 100 | 紫金港西 | 学生服务中心 | 奥的斯机电 | GeN2-MR | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 101 | 紫金港西 | 学生服务中心 | 奥的斯机电 | GeN2-MR | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 102 | 紫金港西 | 食天一隅 | 奥的斯机电 | GeN2-MR | 有机房 | 1.75 | 1375 | 3/3/3 |
| 103 | 紫金港西 | 食天一隅 | 奥的斯机电 | GeN2-MR | 有机房 | 1.75 | 1375 | 3/3/3 |

标项三：浙江大学玉泉、华家池、西溪校区电梯清单

| 编号 | 校区 | 电梯位置 | 电梯品牌 | 型号 | 驱动 | 机房 | 速度 | 载重量 | 层站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华家池 | 长青楼 | 恒达富士 | HDFJ/TKJw | 曳引驱动 | 无机房 | 1 | 825 | 3/3/3 |
| 2 | 华家池 | 华家池图书馆 | 日立 | GVF | 曳引驱动 | 有机房 | 1 | 1000 | 5/5/5 |
| 3 | 华家池 | 华家池图书馆 | 日立 | GVF | 曳引驱动 | 有机房 | 1 | 1000 | 5/5/5 |
| 4 | 华家池 | 纳米楼 | 日立 | HGP | 曳引驱动 | 有机房 | 1 | 1050 | 5/5/5 |
| 5 | 华家池 | 中心大楼北楼 | 日立 | HGP | 曳引驱动 | 有机房 | 1 | 1050 | 6/6/6 |
| 6 | 华家池 | 1号学生公寓 | 东芝 | CV300A | 曳引驱动 | 有机房 | 1 | 1000 | 6/6/6 |
| 7 | 西溪 | 田家炳书院 | 奥的斯机电 | XO21VF | 曳引驱动 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 8/8/8 |
| 8 | 西溪 | 田家炳书院 | 奥的斯机电 | XO21VF | 曳引驱动 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 8/8/8 |
| 9 | 西溪 | 西溪图书馆 | 奥的斯机电 | XO21VF | 曳引驱动 | 有机房 | 1 | 1000 | 9/9/9 |
| 10 | 西溪 | 西溪图书馆 | 奥的斯机电 | XO21VF | 曳引驱动 | 有机房 | 1 | 1000 | 9/9/9 |
| 11 | 西溪 | 教学主楼 | 奥的斯 | XO-CONII | 曳引驱动 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 13/13/13 |
| 12 | 西溪 | 教学主楼 | 奥的斯 | XO-CONII | 曳引驱动 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 12/12/12 |
| 13 | 西溪 | 西六教学楼 | 杭州西奥 | XO-CONII | 曳引驱动 | 有机房 | 1 | 900 | 4/4/4 |
| 14 | 西溪 | 西七教学楼 | 杭州西奥 | XO-REZO | 曳引驱动 | 有机房 | 1 | 1000 | 6/6/6 |
| 15 | 西溪 | 西五教学楼 | 杭州西奥 | XO-REZO | 曳引驱动 | 有机房 | 1 | 1050 | 6/6/6 |
| 16 | 玉泉 | 高分子楼 | 奥的斯机电 | XO21VF | 曳引驱动 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 6/6/6 |
| 17 | 玉泉 | 教八-北 | 奥的斯机电 | XO21VF | 曳引驱动 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 8/8/8 |
| 18 | 玉泉 | 教八-南 | 奥的斯机电 | XO21VF | 曳引驱动 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 8/8/8 |
| 19 | 玉泉 | 生仪楼 | 奥的斯机电 | XO21VF | 曳引驱动 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 20 | 玉泉 | 数学科学研究中心 | 天津奥的斯 | 3200-OVF30 | 曳引驱动 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 6/6/6 |
| 21 | 玉泉 | 信电楼 | 奥的斯机电 | GEN2-MR | 曳引驱动 | 有机房 | 1.75 | 1350 | 5/5/5 |
| 22 | 玉泉 | 老干部 活动中心 | 蒂森克虏伯 | E/30003645.001-TE-EVO | 曳引驱动 | 无机房 | 1 | 800 | 6/6/6 |
| 23 | 玉泉 | 智泉楼A座L1 | 蒂森克虏伯 | E/30011244.001-TE-GL1 | 曳引驱动 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 24 | 玉泉 | 智泉楼A座大厅 | 蒂森克虏伯 | E/30011244.002-TE-GL1 | 曳引驱动 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 5/5/5 |
| 25 | 玉泉 | 智泉楼B座L3 | 蒂森克虏伯 | E/30011244.003-TE-evolution1 | 曳引驱动 | 无机房 | 1 | 1000 | 3/3/3 |
| 26 | 玉泉 | 智泉楼B座L4 | 蒂森克虏伯 | E/30011244.004-TE-evolution1 | 曳引驱动 | 无机房 | 1 | 1000 | 3/3/3 |
| 27 | 玉泉 | 智泉楼D座L5 | 蒂森克虏伯 | E/30011244.005-TE-GL1 | 曳引驱动 | 无机房 | 1.5 | 1000 | 7/7/7 |
| 28 | 玉泉 | 智泉楼D座L6 | 蒂森克虏伯 | E/30011244.006-TE-GL1 | 曳引驱动 | 无机房 | 1.5 | 1000 | 7/7/7 |
| 29 | 玉泉-教师公寓 | 求是村综合楼1- | 日立 | GVF | 曳引驱动 | 有机房 | 1 | 1000 | 11/11/11 |
| 30 | 玉泉-教师公寓 | 求是村综合楼2 | 日立 | GVF | 曳引驱动 | 有机房 | 1 | 1000 | 11/11/11 |
| 31 | 玉泉 | 玉泉图书馆1 | 日立 | GVF | 曳引驱动 | 有机房 | 1 | 630 | 10/10/10 |
| 32 | 玉泉 | 玉泉图书馆2 | 日立 | GVF | 曳引驱动 | 有机房 | 1.5 | 1000 | 9/9/9 |
| 33 | 玉泉 | 曹光彪大楼 | 杭州西奥 | XO-REZOII | 曳引驱动 | 有机房 | 1 | 1050 | 6/6/6 |
| 34 | 玉泉 | 土木科技馆 | 杭州西奥 | XO-REZOII | 曳引驱动 | 有机房 | 1 | 1050 | 7/7/7 |
| 35 | 玉泉 | 工控新楼 | 杭州西奥 | X0-REZ0II | 曳引驱动 | 有机房 | 1.75 | 1000 | 5/5/5 |
| 36 | 玉泉 | 图书馆 | 杭州西奥 | X0-REZ0II | 曳引驱动 | 有机房 | 1.75 | 1000 | 9/9/9 |
| 37 | 玉泉 | 工控楼（观光梯） | 恒达富士 | OX-187 | 曳引驱动 | 无机房 | 1 | 1000 | 5/5/5 |

标项四：浙江大学饮食服务中心电梯清单

| 编号 | 校区 | 电梯位置 | 电梯品牌 | 型号 | 机房 | 速度 | 载重量 | 层站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫金港 | 紫金港大食堂 | 奥的斯机电 | FOYF | 有机房 | 0.5m/s | 2000kg | 4/4/4 |
| 2 | 紫金港 | 紫金港大食堂 | 奥的斯机电 | FOYF | 有机房 | 0.5m/s | 2000kg | 4/4/4 |
| 3 | 紫金港 | 紫金港大食堂 | 奥的斯机电 | FOYF | 有机房 | 0.5m/s | 1000kg | 3/3/3 |
| 4 | 紫金港 | 紫金港澄月餐厅 | 上海三菱 | LEHY-MRL-G | 无机房 | 1.0m/s | 1000kg | 4/4/4 |
| 5 | 紫金港 | 紫金港玉湖餐厅 | 日立 | LF-20002S60 | 有机房 | 1.0m/s | 2000kg | 2/2/2 |
| 6 | 紫金港 | 紫金港玉湖餐厅 | 日立 | LF-20002S60 | 有机房 | 1.0m/s | 2000kg | 2/2/2 |
| 7 | 紫金港 | 紫金港玉湖餐厅 | 日立 | LCA-2000-CO60 | 无机房 | 1.0m/s | 2000kg | 2/2/2 |
| 8 | 紫金港 | 紫金港东二餐厅 | 江苏天利电梯 | TWJ200/0.4-AS | 无机房 | 0.4m/s | 200kg | 2/2/2 |
| 9 | 紫金港 | 紫金港东二餐厅 | 江苏天利电梯 | TWJ200/0.4-AS | 无机房 | 0.4m/s | 200kg | 2/2/2 |
| 10 | 紫金港 | 紫金港校区临湖餐厅 | 江苏天利电梯 | TWJ250/0.4 | 无机房 | 0.4m/s | 250kg | 2/2/2 |
| 11 | 紫金港 | 紫金港校区临湖餐厅 | 江苏天利电梯 | TWJ250/0.4 | 无机房 | 0.4m/s | 250kg | 2/2/2 |
| 12 | 紫金港 | 紫金港银泉餐厅 | 奥的斯机电 | GEN2 | 无机房 | 1.0m/s | 1150kg | 3/3/3 |
| 13 | 紫金港 | 紫金港银泉餐厅 | 奥的斯机电 | GEN2 | 无机房 | 1.0m/s | 2000kg | 3/3/3 |
| 14 | 西溪 | 西溪一食堂 | 杭州顺达 | THJ2000/0.5JXW | 有机房 | 1.0m/s | 2000kg | 2/2/2 |
| 15 | 西溪 | 西溪一食堂 | 杭州顺达电梯 | THJ200/0.35ASW | 无机房 | 0.4m/s | 200kg | 2/2/2 |
| 16 | 西溪 | 西溪北园食堂 | 杭州西奥 | XO-CONIII | 有机房 | 1.0m/s | 1350kg | 2/2/2 |
| 17 | 西溪 | 西溪北园食堂 | 奥的斯机电 | FOYF | 有机房 | 1.0m/s | 1000kg | 2/2/2 |
| 18 | 华家池 | 华家池五食堂 | 杭州顺达电梯 | KZJ-ASW | 有机房 | 1.0m/s | 1000kg | 2/2/2 |
| 19 | 华家池 | 华家池五食堂 | 杭州顺达电梯 | KZJ-ASW | 无机房 | 0.4m/s | 200kg | 2/2/2 |
| 20 | 玉泉 | 玉泉一食堂 | 杭州西奥 | XO-CONIII | 有机房 | 1.0m/s | 1350kg | 2/2/2 |
| 21 | 玉泉 | 玉泉二食堂 | 江苏天利 | TWJ200/0.4-AS | 无机房 | 0.4m/s | 200kg | 2/2/2 |
| 22 | 玉泉 | 玉泉二食堂 | 奥的斯机电 | GEN2 | 有机房 | 1.0m/s | 1350kg | 2/2/2 |
| 23 | 玉泉 | 怡膳堂 | 迅达（中国） | schindler 3000 | 无机房 | 1.0m/s | 1000kg | 2/2/2 |
| 24 | 玉泉 | 玉泉四食堂 | 杭州西奥 | XO-REZOII | 有机房 | 1.0m/s | 1000kg | 2/2/2 |
| 25 | 玉泉 | 玉泉四食堂 | 杭州西奥 | XO-REZOII | 有机房 | 1.0m/s | 1000kg | 2/2/2 |
| 26 | 玉泉 | 玉泉五食堂 | 奥的斯机电 | THJ1000/1.0 | 有机房 | 1.0m/s | 1000kg | 2/2/2 |
| 27 | 之江 | 之江校区食堂 | 江苏天利 | TWJ200/0.4-AS | 无机房 | 0.4m/s | 200kg | 2/2/2 |

标项五：浙江大学留学生招待所电梯清单

| 编号 | 校区 | 电梯位置 | 电梯品牌（品牌） | 型号 | 机房 | 速度 | 载重量 | 层站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华家池 | 留学生10号楼 | 蒂森克虏伯 | TKJ1000 | 有机房 | 1.75 | 1000 | 6/6/6 |
| 2 | 玉泉 | 留学生楼 竺可桢1＃ | 奥的斯(杭州) | GeN2-MR | 有机房 | 1 | 1000 | 6/6/6 |
| 3 | 玉泉 | 留学生楼 竺可桢2＃ | 奥的斯(杭州) | GeN2-MR | 有机房 | 1 | 1000 | 6/6/6 |
| 4 | 玉泉 | 留学生楼 竺可桢3＃ | 奥的斯(杭州) | GeN2-MR | 有机房 | 1 | 1000 | 6/6/6 |
| 5 | 紫金港-东 | 留学生公寓 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.75 | 1000 | 13/11/11 |
| 6 | 紫金港-东 | 留学生公寓 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.75 | 1000 | 13/11/11 |
| 7 | 紫金港-东 | 留学生公寓 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.75 | 1000 | 13/11/11 |
| 8 | 紫金港-东 | 留学生公寓 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.75 | 1000 | 13/11/11 |
| 9 | 紫金港-东 | 留学生公寓 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.75 | 1000 | 13/11/11 |
| 10 | 紫金港-东 | 留学生公寓 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.75 | 1000 | 13/11/11 |
| 11 | 紫金港-东 | 留学生公寓 | 日立 | NPH | 有机房 | 1.75 | 1000 | 13/11/11 |
| 12 | 紫金港-西 | 招待所食堂 25# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1 | 1000 | 4/4 |
| 13 | 紫金港-西 | 招待所食堂 23# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1 | 1050 | 5/5 |
| 14 | 紫金港-西 | 留学生宿舍楼 1号 5# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1050 | 5/5 |
| 15 | 紫金港-西 | 留学生宿舍楼 1号 6# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1050 | 5/5 |
| 16 | 紫金港-西 | 留学生宿舍楼 2号 7# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1050 | 8/8 |
| 17 | 紫金港-西 | 留学生宿舍楼 2号 8# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1050 | 8/8 |
| 18 | 紫金港-西 | 留学生宿舍楼 3号 10# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1050 | 9/9 |
| 19 | 紫金港-西 | 留学生宿舍楼 3号 9# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1050 | 9/9 |
| 20 | 紫金港-西 | 留学生宿舍楼 4号 11# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1050 | 13/13 |
| 21 | 紫金港-西 | 留学生宿舍楼 4号 12# | 三菱 | ELENESSA | 无机房 | 1.6 | 1050 | 13/13 |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 适用范围 | 本招标文件适用于浙江大学各校区电梯维保服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。 |
| （二） | 招标方式 | 本次招标采用公开招标方式进行。 |
| （三） | 投标委托 | ▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。 ▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2023年6月（含）以后任意一月）； ▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。 |
| （四） | 投标费用 | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费； 3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。 4.收费标准（差额累进）： 预算金额（万元）; 收费标准（费率，%）. 100以下; 1.05. |
| （五） | 投标保证金（元） | 无。 |
| （六） | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| （七） | 转包与分包 | 1.本项目不允许转包； 2.本项目不允许分包。 |
| （八） | 信用记录 | 根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：投标截止时间； （1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）； （2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存； （3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与采购活动。 |
| （九） | 资格审查要求的资格证明材料 | 资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章） （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明； （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； （3）本项目的特定资格要求：投标人具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（证明材料：须提供资质证书复印件并加盖公章） |
| （十） | 投标文件装订、份数、包装 | 1.装订与份数：报价文件单独装订成册，资格文件、商务和技术文件合并装订成册，其中正本一份、副本五份，投标文件的封面应注明“正本“、“副本”字样。 ▲活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。 2.包装：报价文件单独密封包装，资格文件、商务和技术文件合并密封包装，相同部分的正副本可密封在同一个密封袋内。投标人应在投标文件包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（报价文件/资格文件、商务和技术文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。 报价文件未按要求密封导致开标时发生报价泄露，投标人自行承担相关责任。 |
| （十一） | 投标报价 | 1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝； 2.以人民币报价； 3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价；总价不为零，分项报价中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。 4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。 ▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。 6.供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中提供说明，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。 |
| （十二） | 投标有效期 | ▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。 |
| （十三） | 评标方法和评标标准 | 详见“第四章 评标方法和评标标准”。 |
| （十四） | 评标结果公示 | 评标结果公示媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、浙江大学采购网（http://www.zupc.zju.edu.cn/cms/e?page=cms.index）。 |
| （十五） | 签订合同 | 中标通知书发出之日起30日内。 |

## 一、总  则

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（一）适用范围

本招标文件适用于浙江大学各校区电梯维保服务的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指浙江大学；

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的浙江求是招标代理有限公司；

3.“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.“书面形式”包括合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

5.“▲”系指实质性要求条款，投标人应当做出实质性响应。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标费用

1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；

3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。

4.收费标准（差额累进）：

| 预算金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.05 |

5.投标保证金（元）：无。

（五）投标委托

▲1.投标人代表是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供本人身份证明。

▲2.投标人代表不是法定代表人（单位负责人、自然人本人）的，须提供授权委托书（格式详见招标文件第六章）和授权代表社保缴纳证明（2023年6月（含）以后任意一月）；

▲3.投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包；

2.本项目不允许分包。

（八）质疑和投诉

1.投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签名；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签名或者盖章，并加盖公章。

3.提出质疑的投标人应当是参与本项目招标活动的投标人。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.根据《政府采购质疑和投诉办法》第三十七条的规定，投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（1）捏造事实；

（2）提供虚假材料；

（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### （九）采购项目需要落实的政府采购政策

1.本项目原则上采购服务。

2.支持中小企业发展

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

除财库《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定企业类型以外的供应商不享受中小企业扶持政策。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.投标邀请

2.采购需求

3.投标人须知

4.评标方法和评标标准

5.拟签订的合同文本

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改会在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构会在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构会顺延提交投标文件的截止时间。

2.招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。若无书面回函确认，视同投标人已收到招标文件修改的通知，并受其约束。

## 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格文件、商务和技术文件组成（格式详见招标文件第六章）。

多标项项目建议按标项分别制作。

投标文件组成：详见“第六章  投标文件格式”目录

如投标人提供的产品技术支持材料与采购需求偏离表响应不一致，以产品技术支持材料为准。

（二）投标文件的编制、份数、包装、递交、修改和撤回

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.装订与份数：报价文件单独装订成册，资格文件、商务和技术文件合并装订成册，其中正本一份、副本五份，投标文件的封面应注明“正本“、“副本”字样。正本与副本不一致的，以正本为准。

▲活页装订（卡条、抽杆夹、订书机、散装）的投标文件无效。

3.包装：报价文件单独密封包装，资格文件、商务和技术文件合并密封包装，相同部分的正副本可密封在同一个密封袋内。投标人应在投标文件包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（报价文件、资格文件、商务和技术文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

报价文件未按要求密封导致开标时发生报价泄露，投标人自行承担相关责任。

4.未按规定密封或标记的投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

（三）投标文件的签署

1.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可以是正本的复印件。

2.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由投标人代表签署，投标人应写全称。

3.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由投标人代表签名并加盖公章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（四）投标文件的语言及计量

投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（有中文汉语说明的除外）。

（五）投标报价

1.报价应按招标文件要求的格式编制、填写报价内容（可自行增行），未按招标文件要求编制、填写的投标文件可能被拒绝；

2.以人民币报价；

3.投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价；总价不为零，分项报价中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。

4.投标文件只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

▲5.采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

6.供应商不得进行影响产品质量或者诚信履约的恶意报价。供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中提供说明，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。

（六）投标有效期

▲从提交投标文件的截止之日起90天，在原投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。

## 四、资格审查不通过、投标无效的情形

未响应招标文件“▲”标记条款要求的，投标无效。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明材料不全的，或者不符合招标文件要求的；

（2）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）资格文件未按要求签署、盖章的；

（4）预留份额专门面向中小企业采购的项目（包括整体、联合体、分包形式），供应商提供《中小企业声明函》内容不实的；《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写。

2.在符合性审查、商务和技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）商务和技术文件未按要求签署、盖章的；

（2）未提供或未按要求提供投标函、法定代表人授权委托书；

（3）法定代表人委托授权代表参加投标但未提供投标授权代表社保缴纳证明的；

（4）未提供或未如实提供采购需求偏离表的；

（5）明显不符合招标文件要求，或负偏离达到规定数目的，视为采购人不能接受的附加条件；

（6）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）报价文件未按要求签署、盖章的；

（2）未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价明细有缺漏项，或者与招标文件要求不一致的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

特别说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

## 五、开  标

第一阶段

（一）开标

采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，开标采取先拆封资格文件、商务和技术文件、后拆封报价文件的顺序进行。投标人不足3家的，不得开标。

（二）资格审查

开标后，采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格条件进行审查。

对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

通过资格审查的投标人不足3家的，不再评标。

（三）信用信息查询

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对投标人信用记录进行查询并甄别。信用信息查询的截止时点：投标截止时间；

（1）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；

（2）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签名与其他采购文件一并保存；

（3）信用信息的使用规则：投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

第二阶段

（一）开启报价

商务和技术评审结束后，宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，投标人代表可收回未拆封的报价文件并签名确认；公布经商务和技术评审符合采购需求的投标人名单。

拆封投标人报价文件，宣读开标一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表。唱标结束后，由评标委员会对报价进行评审。

## 六、评  标

评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评标并向采购人或者采购代理机构说明情况。

评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

（一）符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

（二）比较与评价

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

现场监督员如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

（三）汇总商务技术得分

评标委员会各成员独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

（四）报价评审

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人收到修正确认文件后，在规定时间内未做出回复的，视为不确认。

（五）投标人澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人的书面澄清、说明或者补正可在规定时间内（30分钟内）通过指定的电子邮箱（zb01@qszb.net）提交。

（六）排序与推荐

评标办法：本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见“第四章：评标方法及评标标准”。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定）。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐2名中标候选人。

（七）编写评标报告

评标委员会根据全体评标成员签名的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 七、中标与合同

（一）中标

1.采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人，也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

2.采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，公告中标结果，并发出中标通知书。招标文件随中标结果同时公告。

3.评标结果公示媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、浙江大学采购网（http://www.zupc.zju.edu.cn/cms/e?page=cms.index）。

（二）合同

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将被取消中标资格，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，由政府采购监督管理部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。

## 八、验  收

采购人组织对投标人履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签名，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，投标人须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对投标人履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向投标人支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。投标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

# 第四章  评标方法和评标标准

## 一、评标方法

本次评标采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=商务分+技术分+价格分

商务和技术分按照评标委员会成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

## 二、评标标准

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（10） |  |  |
| 投标报价 | 10 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100 |
| 商务分（5） |  |  |
| 业绩 | 5 | 【客观分】 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类合同业绩（以提供的合同复印件为准）：每提供1份合同业绩得1分，最高得5分。 |
| 技术分（85） |  |  |
| 响应程度 | 15 | 【客观分】 不符合（负偏离）服务要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标无效； 满足招标文件明确的全部服务条款要求的该项得满分； 服务条款低于服务要求（负偏离）的每项扣3分； 负偏离5项及以上的，视为采购人不能接受的附加条件。 |
| 项目管理 | 9 | 【主观分】项目管理方案科学、合理、高效，有利于项目实施： 1.组织架构设置（附组织架构图）（评分范围3,2,1,0）； 2.信息反馈渠道及处理机制（评分范围3,2,1,0）； 3.岗位职责（评分范围3,2,1,0）。 |
| 服务方案 | 4 | 【主观分】投标人对本项目背景的理解、分析：全面、充分，有利于项目实施（评分范围4,3,2,1,0）。 |
|  | 9 | 【主观分】对采购人电梯维保分析：充分、全面、针对性强，有利于项目实施： 1.特点（评分范围3,2,1,0）； 2.难点（评分范围3,2,1,0）； 3.解决问题的措施（评分范围3,2,1,0）。 |
|  | 4 | 【主观分】电梯年度检验检测服务方案：专业、规范、与业务需求符合度高（评分范围4,3,2,1,0）。 |
|  | 3 | 【主观分】电梯半月度检查保养维护方案：专业、规范、与业务需求符合度高（评分范围3,2,1,0）。 |
|  | 3 | 【主观分】电梯每季度保养检查方案：专业、规范、与业务需求符合度高（评分范围3,2,1,0）。 |
|  | 3 | 【主观分】电梯半年度保养和检查方案：专业、规范、与业务需求符合度高（评分范围3,2,1,0）。 |
|  | 3 | 【主观分】电梯年度保养和检查方案：专业、规范、与业务需求符合度高（评分范围3,2,1,0）。 |
|  | 4 | 【主观分】项目服务质量控制及质量保证措施：合理规范，可行（评分范围4,3,2,1,0）。 |
|  | 4 | 【主观分】主要维修材料备货及常用维修材料备货：备货充足，有利于项目实施（评分范围4,3,2,1,0）。 |
|  | 5 | 【主观分】电梯应急措施和应急救援预案（包括工作日、节假日、重大活动等突发系统故障及极端天气等的故障预防和紧急应对）：专业、合理、可行（评分范围5,4,3,2,1,0）。 |
| 人员培训 | 4 | 【主观分】各岗位人员培训计划（包括培训流程、培训方式、培训内容、培训日程等）：全面、合理、可行、有针对性（评分范,4,3,2,1,0）。 |
| 服务团队 | 4 | 【主观分】人员数量充足、工作分工明确（评分范围4,3,2,1,0）。 |
|  | 6 | 【客观分】拟投入本项目组成员： 1.具有特种设备类工程师及以上职称得2分； 2.具有机电类建造师二级及以上证书的得2分； 3.具有电梯安装维修工三级/高级及以上，或电工三级/高级及以上职业资格认定证书的得2分。 投标文件中提供证书复印件、在本单位的社保缴纳证明（提供2024年1月（含）以后任意一月社保缴纳证明材料），缺一或未提供不得分。 |
| 配件价格方案 | 5 | 【主观分】维保所需配件价格优惠力度强（评分范围5,4,3,2,1,0）。 |

说明：

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定：对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除后计算价格得分。

2.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

# 第五章  拟签订的合同文本

技术协议

项目编号：

项目名称：

需方：

供方：

---需方签字人在审核技术协议与采购文件、供方的响应文件及补充承诺相符后，发电子稿给采购机构确认。以下由采购机构填写---

采购单号：                                                            档案编号：

采购机构：浙江求是招标代理有限公司

一、配置清单及合同价格

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价（人民币）： |  |  |  |  |  |  |

二、服务期限及付款方式

服务期限：                   。

服务地点：                   。

付款方式：                   。

三、技术支持服务内容、范围和要求

详见招标文件及供应商投标文件。

四、质量考核及服务承诺

五、保密条款

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、其他约定

1、凡违反本合同规定，违约方将按国家有关法律法规承担违约责任。

2、在执行上述合同期间，如有争议，双方将本着友好合作的精神充分协商，以确保顺利执行。

3、执行中，如遇不可抗拒因素(自然灾害、战争等)影响，合同执行受阻，则不视同供、需任一方违约。但双方应尽早相互通报，以尽量减少双方损失。

4、除国家各部门规定情形外，未经双方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同内容，以确保双方的商业机密。

5、需方应为供方完成各项维保工作提供有效的支持，协助供方进行日常运维操作，对供方提供的服务质量进行监督评价，对供方运维中存在的不足应及时提出意见及建议。

七、争议解决

本合同，在发生所供服务未达到招标要求时，需方有权直接向供方索赔，签订必要的书面处理协议，如协商不成，双方同意将本合同引起的争议提交杭州仲裁委员会仲裁解决，仲裁为终局。

八、其他

严禁供方向鉴证方和需方等相关人员行贿，不能出资邀请上述人员到供方单位参观考察等活动；严禁鉴证方和需方等相关人员向供方索贿，不得故意刁难供方。

九、协议生效

本协议经双方签字、盖公章后生效。协议内容除签字人签字、单位盖章、签署日期外，其余均应打印前输入，手写无效。协议内容如与采购文件、投标文件及供方书面相关承诺等不一致的，按有利于需方为准。本协议一式陆份，供需双方及采购代理机构各执贰份。

| 需方: |  | 供方: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签字: |  | 签字: |  |
| 日期: |  | 日期: |  |

根据政府采购的要求，合同需要公示，此页请单独一页，以方便公示时删去。

| 双方信息 |  |
| --- | --- |
| 需方签字人信息 姓名: 工号: 手机: Email: | 供方签字人信息 姓名: 身份证号: 手机: Email: |
| 需方联系人信息（如与签字人相同，可不填） 姓名: 工号或学号: 手机: Email: | 供方联系人信息（如与签字人相同，可不填） 姓名: 身份证号: 手机: Email: |
| 服务地点： |  |
| 浙江大学 校区 楼 室 医院 楼 室 |  |

注：1、上表内容，请打印前输入完整，不要手写；

2、需方签字人，应为项目负责人；

3、需方，应为院级单位，并盖院级公章。

以下信息请单独一页，以便公示时删去。

供方填写合同备案信息表

（预算100万元及以上项目必须填写）

| 供方银行账户及相关信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方指定银行转账方式结算，且指定以下账户为唯一收款账户 |  |  |  |  |  |  |
| 账户名称： |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行： |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号： |  |  |  |  |  |  |
| 供方地址： |  |  |  |  |  |  |
| 绝对所有权拥有者性别： |  |  | 男 | (插入符号) | 女 | (插入符号) |
| 是否外商投资企业： |  |  | 是 | (插入符号) | 否 | (插入符号) |
| 主要产品信息(只填一个核心产品，服务项目无需填写) |  |  |  |  |  |  |
| 名称： |  |  |  |  |  |  |
| 数量： |  |  |  |  |  |  |
| 品牌： |  |  |  |  |  |  |
| 型号： |  |  |  |  |  |  |
| 厂家信息 (货物项目填写生产产品的生产商，服务项目填写提供服务的服务商) |  |  |  |  |  |  |
| 生产商或服务商名称： |  | (填写完整的公司名称，如为外贸可选填英文名称) |  |  |  |  |
| 厂家规模： |  | (填写大型、中型、小型、微型、事业单位等) |  |  |  |  |
| 是否政策扶持企业： |  | (填写残疾人福利性单位、监狱企业等，不是填否) |  |  |  |  |
| 生产商国别： |  | (外贸产品可能存在生产商国家与生产地国家不一样) |  |  |  |  |
| 出产地： |  | (明确到区县一级，如为外贸可选填英文名称) |  |  |  |  |

注：1、上表内容，请打印前输入完整，不要手写

- 上表括号()中内容为说明，请在填表时删除并填写正确的内容

供应商盖章

# 第六章  投标文件格式

### 目  录

▲1.资格文件：资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

（1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明；

（2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（3）本项目的特定资格要求：投标人具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（证明材料：须提供资质证书复印件并加盖公章）

2.商务和技术文件：

（1）投标函

（2）授权委托书/法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

附：授权代表社保缴纳证明（2023年6月（含）以后任意一月）

（3）投标人同类合同一览表

（4）采购需求偏离表

（5）项目管理

（6）服务方案

（7）人员培训

（8）服务团队

（9）配件价格方案

（10）投标人需要说明的其他文件和材料。

3.报价文件：（单独密封，如开标时发生报价泄露，自行承担相关责任）

（1）开标一览表

（2）中小企业声明函（若属于中小企业）

（3）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

（4）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

#### 外层包装（封签）

____________________（投标人名称）

投 标 文 件

（资格文件、商务和技术文件）

采购人：浙江大学

项目名称：浙江大学各校区电梯维保服务

项目编号：QSZB-Z(F)-A24477(GK)

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

投标人代表签名：

日期：    年  月  日

#### 资格文件、商务和技术文件封面

正本或副本

____________________（投标人名称）

投 标 文 件

（资格文件、商务和技术文件）

采购人：浙江大学

项目名称：浙江大学各校区电梯维保服务

项目编号：QSZB-Z(F)-A24477(GK)

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签名：

日期：    年  月  日

### 评分索引表

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 | 自评分 | 自评依据 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务分 |  |  |  |  |  |  |
| 技术分 |  |  |  |  |  |  |

备注：本表仅为方便评标委员会评审使用，不作为判别投标文件是否有效的依据。

## 资格文件

资格审查要求的资格证明材料（均需加盖公章）

### （1）有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

说明：

1.如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

### （2）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

致：浙江大学、浙江求是招标代理有限公司

我方（投标人名称）        参加（浙江大学各校区电梯维保服务） 项目的采购活动并承诺如下：

一、我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中  没有  重大违法记录。（重大违法记录是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

四、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名：

日期：     年   月   日

- 本项目的特定资格要求：投标人具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（证明材料：须提供资质证书复印件并加盖公章）

## 商务和技术文件

### （1）投标函

致：浙江大学、浙江求是招标代理有限公司

我方参加浙江大学各校区电梯维保服务（项目编号：QSZB-Z(F)-A24477(GK)）项目，为此，我方提交投标文件（报价文件、资格文件、商务和技术文件）正本一份、副本___份。签名代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、招标过程、中标结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期自提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。关于代理服务费，我方承诺按照招标文件的规定履行并承担相应的责任。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函联系：

| 联系人： |  |
| --- | --- |
| 职务： |  |
| 手机： |  |
| 电子邮箱： |  |
| 地址： |  |
| 开户银行： |  |
| 银行账号： |  |

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名：

日期：     年   月   日

### （2）授权委托书

致：浙江大学、浙江求是招标代理有限公司

现授权委托：            （授权代表姓名）（身份证号码：            ，手机：            ）以我方的名义参加浙江大学各校区电梯维保服务项目（项目编号：QSZB-Z(F)-A24477(GK)）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此告知。

▲提供授权代表社保缴纳证明（2023年6月（含）以后任意一月）。

投标人名称（盖章）：

日期：     年   月   日

注：

1、投标人委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表的，应当在投标文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

2、投标人是联合体的，联合体各成员均应在“授权委托书”上盖章。

### （2）法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

（适用于：法定代表人（单位负责人、自然人本人）代表投标人参加投标）

身份证件复印件

| 正面： | 反面： |
| --- | --- |

### 附：授权代表社保缴纳证明（2023年6月（含）以后任意一月）

- 投标人同类合同一览表

### 标项：

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 数量 | 合同金额 （万元） | 附件页码 | 合同签订时间 | 采购人联系人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人须提供上述业绩合同复印件；

2.所有合同复印件应清晰，应能体现合同签订时间、双方签名盖章等内容；

3.投标人应在不涉及商业秘密的前提下尽可能提供详细的合同复印件内容。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名：

日期：    年  月  日

### （4）采购需求偏离表

采购人：浙江大学

项目名称：浙江大学各校区电梯维保服务

项目编号：QSZB-Z(F)-A24477(GK)

标项：

| 序号 | 招标文件要求 | 响应内容 | 是否偏离 （提供说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购资金的支付方式、时间、条件： |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：

1.逐项按照招标文件要求填写响应规格；

2.偏离说明是指对招标文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）；

3.如不填写或未如实填写，自行承担投标风险。

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名：

日期：  年  月  日

以下内容格式自拟

（5）项目管理

（6）服务方案

（7）人员培训

（8）服务团队

（9）配件价格方案

（10）投标人需要说明的其他文件和材料

#### 外层包装（封签）

____________________（投标人名称）

投 标 文 件

（报价文件）

采购人：浙江大学

项目名称：浙江大学各校区电梯维保服务

项目编号：QSZB-Z(F)-A24477(GK)

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

投标人代表签名：

日期：    年  月  日

#### 报价文件封面

正本或副本

____________________（投标人名称）

投 标 文 件

（报价文件）

采购人：浙江大学

项目名称：浙江大学各校区电梯维保服务

项目编号：QSZB-Z(F)-A24477(GK)

标项：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

投标人代表签名：

日期：    年  月  日

## 报价文件

### （1）开标一览表

采 购 人：浙江大学

项目名称：浙江大学各校区电梯维保服务

项目编号：QSZB-Z(F)-A24477(GK)

标项：

| 序号 | 标的名称 | ★规格型号 或具体服务 | 数量 | ★品牌 | ★制造商 | ★产地 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（人民币元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.开标一览表应按照本招标文件“第三章 投标人须知”关于“投标报价”的规定填写；

★2.服务项目不涉及提供货物的，规格型号、品牌、制造商、产地的可不填写；

投标人名称（盖章）：

投标人代表签名：

日期：     年   月   日

### （3）中小企业声明函（服务）（若属于中小企业）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（浙江大学）的（浙江大学各校区电梯维保服务）标项    采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.《中小企业声明函》填写不全的，视为未提供《中小企业声明函》（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），不享受中小企业扶持政策。如项目包含“多件”标的物的，需按标的物项数逐项填写。

4.投标人提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.本项目只以《中小企业声明函》作为评判投标人是否属于中小企业的唯一依据。

### （4）属于监狱企业的证明文件（若属于监狱企业）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### （5）残疾人福利性单位声明函（若属于残疾人福利性单位）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______（采购人）单位的______（项目名称）项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库[2017]141号文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。