项目编号：MB0U671141711417122329-2024082907

采购项目备案编号： SCXB-GZ-2024-32

四川省消防救援总队训练与战勤保障支队“十四五”消防车辆装备项目（消防装备部分）

第2、3包第二次

招 标 文 件

采购人：四川省消防救援总队训练与战勤保障支队

采购代理机构：四川铭信工程招标咨询有限公司

共同编制

2024年11月

温馨提示

各供应商：

欢迎参与本次采购活动，为优化采购营商环境，减少供应商参加采购活动成本，温馨提示如下：

一、报名：注意报名的截止时间、报名的方式以及需要提供的资料，任何一项不满足的将拒绝接收。

二、保证金：如项目收取保证金，供应商应在规定截止时间前足额交纳，以到账时间为准。未中标（成交）供应商的保证金将在结果公告后5个工作日内原路径退还，中标（成交）供应商应凭借采购合同复印件办理保证金退还，我司将在5个工作日内原路径退还。

三、制作投标（响应）文件：注意招标文件中的资格要求和实质性要求，任何一条不满足的将作无效处理。注意招标文件中的评分要求，未按要求提供证明材料的将不予认可。

四、投标（响应）：注意投标（响应）截止时间和递交文件的地点，未按要求密封或逾期送达的将拒绝接收。

五、结果查询：结果公告将在发布采购公告的同一网站进行公布，供应商应自行关注，任何询问项目评审情况和中标（成交）情况的行为都将被拒绝。

六、服务费：中标（成交）结果公布后，中标（成交）人应及时足额缴纳服务费，我司在收到服务费后才可开具发票。

七、中标（成交）通知书：我司工作人员将在项目结果公告发布时通知中标（成交）的供应商领取中标（成交）通知书，中标（成交）人应携带单位介绍信原件及领取人身份证复印件（原件备查）前往我司办理领手续。

八、采购合同：中标（成交）人应在招标文件规定的期限内凭中标（成交）通知书与采购人签订采购合同。

目录

第一章  投标邀请	4

第二章  投标人须知	8

第三章  投标文件格式	29

第四章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求	51

第五章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料	53

第六章  采购项目技术、商务及其他要求	56

第七章  评标办法	66

第八章  政府采购合同（样例）	80

第一章  投标邀请

四川铭信工程招标咨询有限公司受四川省消防救援总队训练与战勤保障支队 委托，拟对“四川省消防救援总队训练与战勤保障支队“十四五”消防车辆装备项目（消防装备部分）第2、3包第二次”进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的投标人参加投标。

- 采购编号：MB0U671141711417122329-2024082907

- 采购项目：四川省消防救援总队训练与战勤保障支队“十四五”消防车辆装备项目（消防装备部分）第2、3包第二次

三、资金来源：财政性资金

四、项目简介：

1、四川省消防救援总队训练与战勤保障支队“十四五”消防车辆装备项目（消防装备部分），具体标包明细如下：

| 标包号 | 产品名称 | 数量 | 单价限价（元） | 标包限价（元） | 交货期 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二包 | 过滤式综合防毒面具 | 100 | 300 | 600500 | 合同签订后60天内 |  |
|  | 二级化学防护服 | 100 | 700 |  |  |  |
|  | 一级化学防护服 | 100 | 3800 |  |  | 是 |
|  | 防高温手套 | 150 | 150 |  |  |  |
|  | 水域救援防水背包 | 100 | 280 |  |  |  |
|  | 防静电服 | 100 | 280 |  |  |  |
|  | 消防阻燃毛衣 | 100 | 300 |  |  |  |
|  | 消防员隔热防护服 | 10 | 1200 |  |  |  |
| 第三包 | 泡沫枪 | 20 | 580 | 1436225 | 合同签订后60天内 |  |
|  | 止水器 | 50 | 600 |  |  |  |
|  | 水带（65-25） | 950 | 395 |  |  |  |
|  | 水带（80-25） | 1050 | 500 |  |  | 是 |
|  | 水幕水带 | 75 | 450 |  |  |  |
|  | 高压水带80mm-40型 | 225 | 715 |  |  |  |
|  | 消防移动储水装置（水囊）10000L | 20 | 2500 |  |  |  |
|  | 分水器 | 30 | 525 |  |  |  |
|  | 直流开关水枪 | 20 | 200 |  |  |  |
|  | 水带护桥（橡胶） | 50 | 700 |  |  |  |
|  | 泡沫输转泵 | 4 | 30000 |  |  |  |
|  | 防爆输转泵 | 5 | 15000 |  |  |  |

2、本项目采购预算总金额为214.5725万元，招标限价总金额为203.6725万元。

3、交货地点：四川省消防救援总队训练与战勤保障支队指定地点；

4、本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展政策、政府采购支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策、扶持不发达地区和少数民族地区政府采购政策、政府采购优先购买节能产品政策、政府采购优先购买环境标志产品政策；

5、具体技术需求及要求详见招标文件第六章。

五、投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本次两个包门面向中小企业采购，投标人所投产品制造厂商须为《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （ 财库 [2020]46 号）中所述中小企业或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题的通知》 （财库 [2014]68 号） 中所述监狱企业或《关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》 （财库 〔 2017 〕 141 号） 中所述残疾人福利性单位。

- 本项目的特定资格要求： (1)供应商及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录； (2)投标人截止至本项目投标截止时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn) 中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；

4. 本项目不接受联合体投标。

六、禁止参加本次采购活动的投标人

1.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本采购项目。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、招标文件发售时间、地点：

招标文件自2024年11月27日至2024年12月3日，每天09:00～12:00；14:00～17:00（节假日除外）在四川铭信工程招标咨询有限公司购买（或邮寄）。

招标文件售价：人民币300元/包（招标文件售后不退, 投标资格不能转让）。

注：（1）选择现场方式报名的投标人购买招标文件必须携带以下资料：1、投标人为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信（需注明项目名称、项目编号及购买包号）、经办人身份证明；注：单位介绍信及经办人身份证复印件须加盖单位鲜章。2、投标人为自然人的，只需提供本人身份证明；

（2）投标人选择邮寄办理投标报名的：1、请先自行下载附件中的《供应商报名信息登记表》，并按相关要求填写信息(单位名称、经办人姓名、经办人手机号、单位座机、电子邮箱等)。2、将已填写的《供应商报名信息登记表》、《介绍信》(附经办人身份证复印件)及报名费支付成功的截图加盖投标人单位公章后的扫描件发送至电子邮箱：2488533760@qq.com；报名成功后，采购代理机构将招标文件邮寄至供应商报名信息登记表上载明的地址。

八、投标截止时间和开标时间：2024年12月17日上午10:30（北京时间）。投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或密封和标注不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

九、开标地点：四川铭信工程招标咨询有限公司开标厅（地址：成都高新区高朋大道21号海特集团综合楼3楼本项目开标室）。

十、本投标邀请在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上以公告形式发布，公告期限为发布之日起5个工作日。

十一、联系方式

采购人：四川省消防救援总队训练与战勤保障支队

地   址：成都市温江区永宁镇芙蓉路119号

联 系 人：喻老师

联系电话：028-61656939

采购代理机构：四川铭信工程招标咨询有限公司

联系人：林老师

联系电话：18628331682

办公地址：四川省成都市武侯区成都市高新区高朋大道21号

第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 四川省消防救援总队训练与战勤保障支队 |
| 2 | 招标代理机构 | 四川铭信工程招标咨询有限公司 |
| 3 | 采购项目名称 | 四川省消防救援总队训练与战勤保障支队“十四五”消防车辆装备项目（消防装备部分）第2、3包第二次 |
| 4 | 采购项目编号 | MB0U671141711417122329-2024082907 |
| 5 | 采购方式 | 公开招标 |
| 6 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 7 | ###### 采购预算 | ###### 采购总预算：214.5725万元，其中各标包的预算金额如下： 标包号; 预算金额（元）. 第二包; 611500. 第三包; 1534225. |
|  | ###### 最高限价 ###### （实质性要求） | ###### 最高总限价：203.6725万元；其中各标包的标包限价金额如下： ###### 标包号; ###### 标包限价金额（元）. ###### 第二包; ###### 600500. ###### 第三包; ###### 1436225. ###### 投标人的各标包的投标报价超过各标包的标包限价或所投产品单价报价超过第一章产品单价限价的报价均为无效投标。 |
| 8 | ###### 低于成本价不正当竞争预防措施 ###### （实质性要求） | ###### 在评标过程中，评审委员认为投标人的报价明显低于其他有效投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提供能正常履约的书面承诺。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 ###### 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 ###### 投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 9 | 政策性奖励与惩戒 | 一、小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除（第一包适用，本次第二包、第三包为专门面向中小采购，不执行价格扣除）： 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 4、根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 二、符合促进残疾人就业条件投标人的价格扣除（第一包适用）： 1、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，同时满足以下条件的残疾人福利性单位可享受10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标：①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。⑥前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 2、参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。 【注】残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 扶持不发达地区和少数民族地区（如涉及）： 扶持不发达地区和少数民族地区政策，按现行有效政策执行。投标人符合扶持不发达地区和少数民族地区政策条件的，在同等条件下享有优先中标的机会。 |
| 10 | 评标情况公告 | 所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分情况、评标结果等将在中国政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。 |
| 11 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 12 | 考察现场、标前答 疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 13 | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 自投标人获得招标文件之日起的七个工作日内。 |
| 14 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标截止时间届满后90天。 |
| 16 | 投标保证金 | - 各标包投标保证金金额如下： 标包号; 金额（万元）. 第二包; 1.2. 第三包; 1.3. 2、交款方式：转账、支票、汇票、本票或者保函等非现金形式提交；投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 户名：四川铭信工程招标咨询有限公司 税号：9151 0100 7774 8269 46 单位地址：成都市高新区高朋大道21号 电话：028_82965800 开户银行：成都银行玉林南路支行 银行账户：2102 2003 2154 9000 0015 3、采用保函方式提交投标保证金的，保函必须符合以下规定： a.保函应为担保机构出具的合法保函，且应为无条件保函，并有详细明显的验证方法； b.保函的受益人为四川铭信工程招标咨询有限公司； c.保函的内容包括但不限于投标人名称、项目名称（如有分包，载明分包号）、项目编号、投标保证金金额、保函的有效期、担保的内容（即：如因投标人原因发生法律法规或招标文件规定的投标保证金不予退还的情况，由担保机构向受益人足额支付投标保证金）； d.保函中的投标保证金金额不少于本项目规定的投标保证金金额； e.保函有效期应不短于投标有效期； f.保函原件单独密封，与投标文件一起递交； g.保函的彩色影印件或清晰可辨的复印件应装订在资格性投标文件正本中； h.投标人应确保保函真实有效，提供虚假保函的，采购人将向上级和公安机关举报，将依法承担法律责任。 4、投标保证金递交截止时间同投标文件递交截止时间。 |
| 17 | 履约保证金 | 金 额：中标金额的3%（建议履约保函） 以支票、汇票、本票或者担保机构出具的保函等非现金形式提交。 收款单位：四川省消防救援总队训练与战勤保障支队 。 交款时间：中标通知书发放后，政府采购合同签订前。 注：提供保函的担保机构必须是依法成立的具有相关资质和偿付能力的担保机构。 履约保证金退还方式：①以网银转账、电汇等方式提交的，履约保证金以网银转账、电汇等方式退至转款账户；②以保函方式提交的，退还保函原件。 履约保证金退还时间：验收合格后满18个月（考虑到交货、验收等不确定因素，采用保函形式提交履约保证金的，保函有效期应不短于2年），所投产品无质量问题，采购人根据中标人退还申请，于15个工作日内无息退还中标人履约保证金。 履约保证金不予退还情形：出现合同约定的不予退还情形。 履约保证金不予退还的，将按照有关规定上缴国库。逾期退还履约保证金的，采购人每逾期一天退还，将承担应退还金额万分之一的违约金。若遇项目单位因财务结算等原因封账而导致无法支付相应价款的，顺延至具备支付条件之日起15个工作日内，且不视为采购人违约。 |
| 18 | 招标文件咨询、 开评标工作咨询 | 联系人：林老师 联系电话：18628331682 |
| 19 | 中标通知书领取 | 中标公告在中国政府采购网上发布后，中标人凭有效身份证明（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构领取中标通知书。 |
| 20 | 投标人询问、质疑 | - 根据委托代理协议约定，投标人询问由四川铭信工程招标咨询有限公司负责答复。 2、根据委托代理协议约定，对招标文件除技术部分外的质疑由四川铭信工程招标咨询有限公司负责答复；对招标文件技术部分的质疑由四川省消防救援总队训练与战勤保障支队 负责答复；对采购过程的质疑由四川铭信工程招标咨询有限公司负责答复；对采购结果的质疑由四川铭信工程招标咨询有限公司负责答复。 投标人认为招标文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。且投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 1、受理质疑方式：书面方式。 2、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 2.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2.2质疑项目的名称、编号； 2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 2.4事实依据； 2.5必要的法律依据； 2.6提出质疑的日期。 投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 投标人委托代理人递交质疑函的，应提供法定代表人授权委托书和代理人身份证复印件。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 3、受理部门：四川铭信工程招标咨询有限公司项目部。 4、联 系 人：林老师 5、联系电话：18628331682 6、地址：成都高新区高朋大道21号海特集团综合楼3楼。 注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。 |
| 21 | 投标人投诉 | 投诉受理单位：中华人民共和国财政部 联系电话：010-68513070、010-68519967 地址：北京市西城区月坛南街26号1号楼4014室 |
| 22 | 信用信息查询 | 投标人信用信息查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)。 截止时点：截止至本项目投标截止时间。 使用规则：列入以上任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人为无效投标人。 |
| 23 | 强制认证产品/政府优先采购得节能、环保产品（实质性要求） | 一、节能、环保产品政府采购政策： 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，依据品目清单和认证证书实施优先采购和强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。 本项目采购的产品属于品目清单强制采购范围的，供应商应按上述要求提供产品认证证书复印件并加盖投标供应商单位公章（鲜章），否则投标无效。（实质性要求） 本项目采购的产品中，属于品目清单优先采购范围的，按照本项目 综合评分法的规定进行加分。 本项目采购标的属于品目清单强制采购范围的产品：无。 本项目采购标的属于品目清单优先采购范围的节能产品：无。 本项目采购标的属于品目清单优先采购范围的环境标志产品：无。 |
| 24 | 其他重要事项 | 复印、扫描、证书类要求：按要求提供相关证书的标项，投标人须在投标文件电子档中提供扫描件，扫描件分辨率不得低于300dpi。投标文件中的打印稿必须是清晰、可辨认的，打印像素不低于2479×3508；投标人递交投标文件中所涉及到的所有外文资料，均须提供中文翻译文件（投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）。若因证书资料无法识别、资料未翻译等，评标委员会有权认定为无效材料。 |
| 25 | 国家规定的强制认证 | 一、供应商所响应的产品若列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，供应商承诺在成交后、签订合同前提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的相关证明或证书复印件，具体产品类别详见《网络关键设备和网络安全专用产品目录》(网信办(2023)2号)。(供应商须提供承诺函，格式自拟。) 二、供应商所响应的产品若涉及CCC、进网许可证、无线电发射设备型号核准证、网络关键设备和网络安全专用产品等前置许可或认证的，供应商承诺在成交后、签订合同前提供对应产品证书。(供应商须提供承诺函，格式自拟。) |
| 26 | 电子文档 | - 1、应当是已签字盖章、完整的最终定稿投标文件正本扫描件。 - 2、电子文档应当是清晰、可辨认的图片或PDF，建议PDF。 3、可采用U盘保存。 |
| 27 | 采购代理服务费 | - 参考国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）之附件《招标代理服务收费标准》70%收取招标代理服务费。 - 户名：四川铭信工程招标咨询有限公司 - 税号：9151 0100 7774 8269 46 - 单位地址：成都市高新区高朋大道21号 - 电话：18628331682 - 开户银行：成都银行玉林南路支行 - 银行账户：2102 2003 2154 9000 0015 |
| 28 | 本项目中小企业划分标准所属行业 | - 工业 |

二、总  则

1．适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2．有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是四川省消防救援总队训练与战勤保障支队 。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是四川铭信工程招标咨询有限公司。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。

3．合格的投标人（实质性要求）

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的投标人资格条件；

（2）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案；

（3）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

4．投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

5．充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1提供相同品牌产品处理。提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的部分或所有核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

本采购项目核心产品为：

| 标包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 第二包 | 一级化学防护服 |
| 第三包 | 水带（80-25） |

5.2利害关系投标人处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人可以参加资格预审，但只能由投标人确定其中一家符合条件的投标人参加后续的政府采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

5.3前期参与投标人处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4 利害关系代理人处理。2家以上的投标人不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标文件作为无效处理。

三、招标文件

6．招标文件的构成

6.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）采购项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）政府采购合同（样例）。

###### 6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

###### 7．招标文件的澄清和修改

###### 7.1招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

###### 7.2招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的潜在投标人，同时在中国政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知投标人的时间，应当在投标截止时间至少15日前、提交资格预审申请文件截止时间至少3日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

###### 7.3 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

###### 8．答疑会和现场考察

###### 8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

###### 8.2 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

四、投标文件

9．投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文（实质性要求）。

9.2投标文件中如附有外文资料，应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。（说明：投标人的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.3翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

10．计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11．投标货币（实质性要求）

本次采购项目的投标均以人民币报价。

12．联合体投标（实质性要求）

本项目不接受联合体投标。

13．知识产权

13.1 投标人在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14．投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列两部分文件：

14.1 文件一：资格性投标文件（用于资格审查）（同时投多个标包应分标包编制，分标包装订）

严格按照招标文件第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

14.2 文件二：其它响应性投标文件（用于资格审查以外的评标）（同时投多个标包应分标包编制，分标包装订）

（一）报价部分。投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。（实质性要求）

（2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。（实质性要求）

（二）技术（服务）部分。投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术（服务）指标、参数和技术（服务）要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术（服务）应答应包括下列内容：

（1）技术（服务）应答表；

（2）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表；

（3）技术培训方案；

（4）售后服务方案；

（5）投标人认为需要提供的文件和资料。

（三）商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料及优惠承诺，包括以下内容：

（1）投标函；

（2）承诺函；

（3）开标一览表；

（4）分项报价明细表；

（5）投标人基本情况表；

（6）投标人本项目管理、技术、服务人员情况表；

（7）商务应答表；

（8）中小企业声明函；

（9）监狱企业证明材料；

（10）残疾人福利性单位声明函；

（11）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包含的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，即使中标也将取消中标资格）（实质性要求）；

（12）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（13）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

（四）其他部分。投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

15．投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

16．投标保证金：

16.1 投标人投标时，应按招标文件规定的数额及方式提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2 投标保证金交款方式：详见投标人须知前附表。

16.3 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效后5个工作日内退还（注：①因投标人自身原因造成的保证金延迟退还或者投标人和采购代理机构书面协商可以延迟退还的，采购代理机构不承担相应责任；②投标人因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金时限之内）；

16.4 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标保证金：

（1） 在招标文件规定的投标截止时间后撤回投标的；

（2） 在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（3） 中标后放弃中标、不领取或者不接收中标通知书的；

（4） 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同的；

（5） 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金的；

（6） 投标人提供虚假资料的；

（7） 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17．投标有效期（实质性要求）

17.1投标有效期见投标人须知前附表。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

18．投标文件的印制和签署

18.1 投标人应当准备资格性投标文件正本1份、副本1份、其它响应性投标文件正本1份、副本1份和相应的电子文档（U盘）1份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”1份。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

18.4投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。

18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。（生产厂家的白皮书、宣传资料、彩页资料等除外）

19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、采购编号、项目名称。

19.2投标文件包括正本、副本、电子文档和用于开标唱标单独提交的“开标一览表”。投标文件应当分开密封，分为4个密封袋，其中，资格性投标文件正本、副本一个封装，其它响应性投标文件正本、副本一个封装，投标文件电子文档（包含资格性投标文件和其它响应性投标文件）一个封装、用于开标唱标单独递交的“开标一览表”一个封装。投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、资格性审查材料（或其它材料）、招标编号、项目名称及包号。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人印章）。

20．投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收。

20.2递交投标文件时，报名投标人名称和招标文件的编号应当与投标投标人名称和招标文件的编号一致。但是，投标文件实质内容报名投标人名称和招标文件的编号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3本次招标不接收邮寄的投标文件。

21．投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

五、开标、中标

22．开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，采购人、投标人代表参加。评标专家不参加开标活动。

22.2 开标时，可能根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表先检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，可以当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

23．开标程序

开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）、或招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格（价格折扣）或招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，可以当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。开标过程中未提出疑义或回避申请，事后提出的质疑将不予受理。

（6）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清。评标结果投标人在中国政府采购网上查询。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

25. 评标情况公告

所有投标人投标文件资格性、符合性检查情况、采用综合评分法时的总得分情况、评标结果等将在中国政府采购网上采购结果公告栏中予以公告。

26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4中标公告发出后，中标人自行领取中标通知书的，可凭有效身份证明证件（单位介绍信和个人身份证）到采购代理机构处领取中标通知书。

六、签订及履行合同和验收

27．签订合同

27.1 中标人在收到采购代理机构发出的《中标通知书》后，应在规定的时间内与采购人政府采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

27.3中标人拒绝或因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推。也可以重新开展政府采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构备案。

28．合同分包（实质性要求）

本项目不允许合同分包

29．合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

- 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

- 履约保证金

31.1中标人应在中标公告发布后政府采购合同签订之前向采购人缴纳履约保证金；履约保证金数额为合同总金额的3%。

31.2退款方式：：①以网银转账、电汇等方式提交的，履约保证金以网银转账、电汇等方式退至转款账户；②以保函方式提交的，退还保函原件。

31.3中标人提供的产品质量验收不合格或未按照规定履行合同，采购人不予退还履约保证金，中标人将承担相应的违约责任。

31.4采购人每逾期一天退还，将承担应退还金额万分之一的违约金。若遇项目单位因财务结算等原因封账而导致无法支付相应价款的，顺延至具备支付条件之日起15个工作日内，且不视为采购人违约。

32. 履行合同

32.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

33. 验收

33.1按照本项目招标文件、中标单位投标文件、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及国家相关规定进行验收；

33.2双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标较优的原则确定该项的约定标准进行验收。

七、投标纪律要求

34．投标人不得具有的情形

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（7）未按照招标（采购）文件确定的事项签订政府采购合同；

（8）将政府采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（12）条情形之一的，同时将取消中标资格或者认定中标无效。

八、质疑和投诉

35. 询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理（详细规定请在中国政府采购网政策法规模块查询）。

九、其他

36．本招标文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第七章中“1.总则、2.评标方法、3.评标程序”规定的内容条款，在本项目投标截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本招标文件不再作调整。

# 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

第一部分     “资格性投标文件”格式

封面：

（正本/副本）

项目

资格性投标文件

投标人名称：

采购编号：

标包号：

日期：

一、法定代表人/单位负责人身份证明书

XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

本人XXXXXX（法定责任人姓名）系XXXXXXXXX（投标人全称）的XXXXXX（职务：如企业法定代表人/事业单位及非企业专业服务机构负责人/个体工商户经营者或自然人本人等）。

特此证明。

投标人名称：XXX（盖单位公章）

日期：XXX年XXX月XXX日

注：

1、附：法定代表人/单位负责人身份证件复印件（均为双面复印）。

2、投标人为法人单位时提供“法定代表人身份证明书”，投标人为其他组织时提供“单位负责人身份证明书”，投标人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

二、法定代表人/单位负责人授权书

XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（采购编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

注：

1、投标人为法人单位时提供“法定代表人授权书”，投标人为其他组织时提供“单位负责人授权书”，投标人为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

【说明】

“法定代表人/单位负责人身份证明书”与“法定代表人/单位负责人授权委托书”由投标人按以下规则选择其一填报：

1、法定代表人/单位负责人参与投标时，请填报“法定代表人/单位负责人身份证明书”；

2、法定代表人/单位负责人委托他人参与投标时，请填报“法定代表人/单位负责人授权委托书”。

三、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

（八）参加本次招标采购活动，未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（九）参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（十）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

四、投标人及其现任法定代表人和主要负责人不得具有行贿犯罪记录的承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件的要求，在此郑重承诺：

我公司   （公司名称）      及我公司现任法定代表人    （姓名）    和主要负责人    （姓名）    不具有行贿犯罪记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录的承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件的要求，在此郑重承诺：

我公司参加政府采购活动前三年内（成立不足三年的，从成立之日起算），在经营活动中无重大违法记录。（指因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

六、知识产权承诺函

我单位现就招标文件中，关于“知识产权”规定作出如下承诺：

1、我单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、我单位在本项目实施过程中没有采用自有知识成果。

4、如采用的知识产权不是我单位所拥有的，则我单位投标报价已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

特此承诺。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：    年  月  日

## 七、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称+包件号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

八、监狱企业证明材料

参加政府采购活动的监狱企业应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖申请人公章。

注：

1.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

## 2.申请人为非监狱企业的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

## 九、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

十、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

第二部分     “其他响应性投标文件”格式

封面：

（正本/副本）

项目

其他响应性投标文件

投标人名称：

采购编号：

标包号：

日期：

一、投 标 函

XXXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（采购编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标报价以《开标一览表》为准。

二、一旦我方中标，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后90天。

四、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

五、我方承诺一旦我公司成为本项目中标人，将按照招标文件的规定缴纳代理服务费。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传    真：XXXX。

日    期：XXXX年XXXX月XXXX日。

二、承诺函

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、投标文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

三、如投标产品若列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，我单位将按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，承诺在成交后、签订合同前提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的相关证明或证书复印件

四、若投标产品若涉及 CCC、进网许可证、无线电发射设备型号核准证、网络关键设备和网络安全专用产品等前置许可或认证的，我单位承诺在成交后、签订合同前提供对应产品证书。

五、本单位承诺给予招标采购单位的各种优惠条件，优惠条件事项中没有包括采购项目本身所包含的采购事项。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日    期：XXXX。

三、开标一览表

| 序号 | 项目名称 | 标包号 | 投标总价 （万元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 投标总价（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，括货物（设备）成本、运输、装卸、安装、调试、维护、税费、利润及招标文件规定的其它费用。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.若同时投多个标包，应分标包填写。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX

- 分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合计金额 （万元） | 是否属于进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人须详细报出投标总价的各个组成部分的报价。

2.“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、若同时投多个标包，应分标包填写。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

## 五、商务应答表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 正/负/无偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须根据招标文件第六章本项目的商务要求据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期: XXXX。

## 六、投标人基本情况表

| ## 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 注册地址 |  |  |  | ## 邮政编码 |  |  |  |
| ## 联系方式 | ## 联系人 |  |  | ## 电话 |  |  |  |
|  | ## 传真 |  |  | ## 网址 |  |  |  |
| ## 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 法定代表人/单位负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 技术负责人 | ## 姓名 |  | ## 技术职称 |  | ## 电话 |  |  |
| ## 成立时间 |  |  | ## 员工总人数： |  |  |  |  |
| ## 企业资质等级 |  |  | ## 其中 | ## 项目经理 |  |  |  |
| ## 营业执照号 |  |  |  | ## 高级职称人员 |  |  |  |
| ## 注册资金 |  |  |  | ## 中级职称人员 |  |  |  |
| ## 开户银行 |  |  |  | ## 初级职称人员 |  |  |  |
| ## 账号 |  |  |  | ## 技工 |  |  |  |
| ## 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

## 七、技术（服务）应答表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 要求 | 响应产品品牌、型号 | 响应产品 技术参数 | 正/负/无 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：投标人必须根据招标文件第六章本项目的技术、服务要求据实填写，不得虚假应答，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

## 八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

| ## 类别 | ## 职务 | ## 姓名 | ## 职称 | ## 常住地 | ## 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## 证书 ## 名称 | ## 级别 | ## 证号 | ## 专业 |
| ## 管理 ## 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 技术 ## 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 服务 ## 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日期：XXXX。

九、综合评分所需其他资料

投标人参加本次投标请根据综合评分明细表，提供打分所需的其他资料（在投标文件其他部分有描述或已提供的，不必重复）。

1.

2.

3.

......

- 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求

- 投标人资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1、具有独立承担民事责任的能力；

1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5  参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6、法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本次两个包专门面向中小企业采购，投标人所投产品制造厂商须为《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （ 财库 [2020]46 号）中所述中小企业或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题的通知》 （财库 [2014]68 号） 中所述监狱企业或《关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》 （财库 〔 2017 〕 141 号） 中所述残疾人福利性单位。

- 3.本项目的特定资格要求： (1)供应商及其现任法定代表人（非法人机构则为主要负责人）不得具有行贿犯罪记录； (2)投标人截止至本项目投标截止时间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn) 中任一网站的失信被执行人名单或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；

4. 本项目不接受联合体投标。

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：按本招标文件要求缴纳投标保证金；参加本次投标活动的合法代表由投标人法定代表人/单位负责人授权。

- 投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

（一）资格要求：无

（二）资质性要求：无

（三）其他类似效力要求：无

注：1、本项目确定投标人重大违法记录中较大数额罚款的金额标准为：200万元以上的罚款；若法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- 投标人在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚（处理）的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

- 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的

相关证明材料

一、投标人应当提供的资格、资质性文件及其他类似效力的要求的相关证明材料：

（一）资格要求相关证明材料：

1、具有独立承担民事责任的能力证明材料：

（1）投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；

（2）若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

（3）若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

（4）若为自然人：提供“身份证明材料”。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料：

（1）投标人提供具有良好的商业信誉的承诺函。

（2）投标人提供健全的财务会计制度的证明材料。注：①可提供2022或2023年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表、报表附注和出具报告机构、人员的证照），②也可提供2022或2023年度投标人内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④投标人注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在工商备案的公司章程（复印件）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料：

投标人自行提供相关证明材料或承诺函。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明材料：

（1）缴纳税收证明材料：

投标人提供2024年1月1日至今任意1个月的缴纳税收证明材料（银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明，新成立公司按实际应缴纳情况提供，事业单位除外）或依法缴纳税收的承诺函。

（2）缴纳社会保障资金：

投标人提供社保部门出具的2024年1月1日至今任意1个月社保缴纳的证明材料（以缴纳的银行电子回单或以社保部门出具的为准）或依法缴纳社会保障资金的承诺函。

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录证明材料：

（1）投标人提供承诺函。

（2）投标人单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。（投标人自行提供承诺函，若发现虚假承诺，作无效投标处理）。

6、法律、行政法规规定的其他条件证明材料：

（1）投标人与其他投标人之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。（提供承诺函）

（2）投标人未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。（提供承诺函）

7、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料：

提供信用中国网站、中国政府采购网网站渠道查询网页截图或承诺函（加盖投标人公章）。

注：采购人或采购代理机构将于本项目响应截止日在信用中国网站、中国政府采购网网站等渠道对投标人进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被拒绝。

8、本次两个包专门面向中小企业采购，参加本次政府采购活动的供应商应当提供《中小企业声明函》，监狱企业应当提供《监狱企业证明》,残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。且须满足投标人所投产品制造厂商为《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中所述中小企业或《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]6号）中所述监狱企业或《关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中所述残疾人福利性单位。

（二）资质性要求相关证明材料：无。

（三）其他类似效力要求相关证明材料：

1、 法定代表人/单位负责人身份证明书（注：如投标人为授权代表参加投标活动的，则可不提供）。

2、法定代表人/单位负责人授权委托书（注：如投标人法定代表人/主要负责人参加投标活动的，则可不提供）。

3、 法定代表人/单位负责人身份证复印件（注：复印件加盖公章）。［注：①身份证复印件（在有效期内、两面均应复印）或护照复印件（法定代表人/单位负责人为外籍人士的，按此提供）；②复印件加盖公章。

4、 授权代表人身份证复印件（身份证两面均应复印）（注：①在有效期内；②复印件加盖公章；③由投标人法定代表人签署所有响应文件并参加投标活动的，则可不提供）。

5、投标保证金交纳凭证复印件。

二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料：

（一）资格、资质性要求相关证明材料：无

（二）其他类似效力要求相关证明材料：无

- 采购项目技术、商务及其他要求

一、特别说明：

1、2020年8月25日，中华人民共和国应急管理部《关于消防救援领域行业标准以“XF”代号重新编号发布的公告》（2020年 第5号）明确，消防救援领域165项现行行业标准类别由公安安全行业标准调整为消防救援行业标准，代号由“GA”调整为“XF”，顺序号和内容保持不变。

2、为了落实公告要求，采购人将技术参数中的标准代号调整为XF。目前，参考资料、检测报告等相关资料，在实际投标中，使用代号GA标准仍有效。

二、技术参数及要求

第二包

| 序号 | 装备（物资）名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤式综合防毒面具 | 个 | 100 | - ★符合GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》标准。 - 1.全面罩：与面部密合,能遮盖住眼、面、鼻、口和下颌的面罩； - ▲2.过滤件：综合过滤件（KP95），过滤级别≥2级。 |
| 2 | 二级化学防护服 | 套 | 100 | - ★符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求的二级化学防护服技术要求。连体结构，由头罩、连衣裤、防化手套、防化胶靴构成，能完全将使用者覆盖，其中头罩、防护服袖口有一定的弹性，防化手套和防化胶靴具有可拆卸功能，且不影响整体密封效果。防护服前方的拉链门襟为同种材料的至少两层保护层。手套与防护服有同等防护性能。可与消防过滤式综合防毒面具或正压式空气呼吸器配合使用。头套边缘用松紧带密封，下颌处采用粘扣进行密封防护。肘部和膝部进行加固。可手洗，可重复使用。 - 3.整体抗水渗漏性20min 后无渗漏现象； - ▲4.抗化学品渗透时间≥60min，粘贴强度≥0.78kN/m，拉伸强度≥9kN/m，撕裂强力≥30N； - ▲5.有焰燃烧时间≤10ｓ，无焰燃烧时间≤10s，损毁长度≤10cm； - 6.耐热老化125℃×12h 不粘不脆，接缝强力≥200N； - 7.手套为氯丁橡胶手套，与防护服有同等防护性能； - 8.防化靴靴底抗刺穿力≥900N，击穿电压不小于5000V，且泄漏电流小于3mA，钢头钢底。与防护服有同等防护性能； - 9.储存期：5年。 |
| 3 | 一级化学防护服 | 套 | 100 | ★符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求的一级化学防护服技术要求，且配备气密检测装置，本项目配备不少于4套。 10.同正压式消防空气呼吸器、冷却设备、消防员呼救器及通信器材等设备配合使用。颜色为橙黄色。外观质量，面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺； - 11.连体式设计，全封闭式，由聚脂纤维 PVC 材料制成，涂层为防火。采用一个气密型拉链，保证服装最大限度的密封，可完全打开连体服，保证紧急情况下可以迅速穿戴；剪裁方式使接缝数量达到最低，组件和内贴接缝经过内部和外部的双硫化，可密封接缝；可内置空气呼吸器，对有毒、腐蚀性气体、液体和固态化学品进行高级别的防护，具有绝缘、防水、密封等特性。能够防化、防酸碱、防硫等有毒、有害气体和液体。 |
| 4 | 防高温手套 | 双 | 150 | ★符合XF7-2004《消防手套》标准。 12.采用凯夫拉防火纤维或同等质量材质密织而成； 13.耐热温度≥450℃。 |
| 5 | 水域救援防水背包 | 个 | 100 | - 14.容量：≥90L； - 15.重量：≤2kg； - 16.具有防水功能； - 17.颜色：根据采购人要求定制； - 18.具有高亮反标识； - 19.背包采用人体工程学背负设计，肩带、腰带可调节，双侧设置网兜，挂钩，各连接处缝制牢固，双层加固缝制。 |
| 6 | 防静电服 | 套 | 100 | - ★符合《防护服装 防静电服》（GB12014-2019）标准。 20.由防静电织物、静电耗散材料、导电纤维等材质组成。 |
| 7 | 消防阻燃毛衣 | 件 | 100 | ★符合XF1274-2015《消防员防护辅助装备 阻燃毛衣》标准的要求。款式：长袖款。 21、肩部和肘部有加强处理。 |
| 8 | 消防员隔热防护服 | 套 | 10 | - ★符合XF634-2015《消防员隔热防护服》要求。分体式。包括隔热上衣、隔热裤、隔热头罩、隔热手套以及隔热脚盖等。 - 一、总体要求 - 22.由外层、隔热层、舒适层等多层织物复合而成。 - 23.外层采用具有反射辐射热的金属铝箔表面材料或同等质量材质，并能满足基本服装制作工艺要求和辅料相对应标准的性能要求。 - 24.各部位缝制平整，无脱线、跳针以及破损等缺陷。粘合衬无脱胶及表面渗胶。铝箔多次弯折不易分层、脱落。 - ★上衣背部设有背囊，应能与9L空气呼吸器配合使用。 - 二、技术要求 - （一）外层面料性能： - ▲25.阻燃性能：续燃时间≤2S，损毁长度经向≤100mm、纬 向≤100mm。 ▲26.断裂强力：经向≥650N，纬向≥650N。 ▲27.撕破强力：经向≥100N，纬向≥100N - 28.热稳定性能：尺寸变化率，经向≤10%、纬向≤10%， 260℃5分钟，无变色、脱层、碳化、熔融和滴落现象。 - 29.耐静水压性能≥17Kpa - 30.抗辐射热渗透性能：内表面温升达到24℃的时间≥60秒 。 - （二）隔热层性能: - ▲31.阻燃性能：续燃时间≤0S, 经向损毁长度≤55mm，纬向 损毁长度≤45m。 - 32.热稳定性能：经纬向尺寸变化率≤2%。 - （三）舒适层性能： - 33.阻燃性能：续燃时间≤2S, 经向损毁长度≤100mm，纬向损毁长度≤100m； - 34.断裂强力：经向≥300N，纬向≥300N； - 35.整体接缝断裂强力≥650N； - 36.火焰和辐射热防护性能：TPP≥28cal/c㎡ |

第三包

| 序号 | 装备（物资）名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫枪 | 支 | 20 | ★符合GB25202-2010《泡沫枪》标准。卡式雄接口，口径：65mm；带开关手柄、可旋转接口； 1.混合液额定流量：≥16L/s； 2.额定工作压力：≤0.8Mpa； 3.发泡倍数：5≤N＜20； 4.25%析液时间：≥2min； ▲5.射程：≥28m； 6.配备自吸式设备，泡沫混合比：6%。 - 7.与泡沫液或泡沫混合液直接接触的零部件、枪筒采用耐腐蚀材料制作。 |
| 2 | 止水器 | 个 | 50 | - ★配中压卡式接口，接口性能：进水口为1个65mm卡式雄接口，出水口为1个65mm卡式雌接口，性能符合GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》的标准要求。 - 8.公称压力：≥2.5MPa，操作力矩：≤15（N•m）； - 9.阀门形式：球阀式； - 10.重量：≤2.5kg。 |
| 3 | 水带（65-25） | 盘 | 950 | ★水带符合GB6246-2011《消防水带》，接口符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。 一、水带 ★标识：在水带表面编制非黑色反光条（宽度8-10mm），在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期； 11.材质：编织层使用涤纶长丝材质。衬里使用聚氨酯材质。 ★每盘长度：≥20m； ▲12.工作压力（含连接设备）≥2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa； ▲13.单位长度质量≤400g/m，延展率≤6%，附着强度≥35N/25mm； 14.颜色：白色。原丝染色，使用水带时不掉色； 二、接口 ★接口公称通径65mm 15.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），，压力≥2.5MPa； 16.水带两端有3个以上凹槽缠绕，且每个凹槽不少于5圈360度的高强度镀锌铁丝捆扎，带护套； 17.水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。 |
| 4 | 水带（80-25） | 盘 | 1050 | ★水带符合GB6246-2011《消防水带》，接口符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。 一、水带 ★标识：在水带表面编制非黑色反光条（宽度8-10mm），在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期； 18.材质：编织层使用涤纶长丝材质。衬里使用聚氨酯材质； ★每盘长度：≥20m； ▲19.工作压力（含连接设备）≥2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa； ▲20.单位长度质量≤500g/m，延展率≤6%，附着强度≥32N/25mm； 21.颜色：红色。原丝染色，使用水带时不掉色； 二、接口 ★接口公称通径80mm。 22.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），压力≥2.5MPa； 23.水带两端有3个以上凹槽缠绕，且每个凹槽不少于5圈360度的高强度镀锌铁丝捆扎，带护套； - 24.水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。 |
| 5 | 水幕水带 | 盘 | 75 | - ★水带主体（开孔前）符合GB6246-2011《消防水带》标准。水带接口符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。 - ★总体要求：编织层经、纬线使用涤纶长丝材质，衬里使用聚氨酯材质； - ★标志：在水带表面编制非黑色反光条（宽度8-10mm），在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期； - ★水带规格65mm；每盘长度≥20m；接口公称通径65mm。 - 25.编织层：织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤； - 26.厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷； - 27.带身开孔孔距20cm，孔有铆钉保护，铆钉结实牢固； ▲28.工作压力（含连接设备）≥1.6MPa； - 29.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），公称压力≥1.6MPa（与水幕水带主体保持一致）。水带两端有3个以上凹槽缠绕，且每个凹槽不少于5圈360度的高强度镀锌铁丝捆扎，带护套。 - 30.水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱； |
| 6 | 高压水带80mm-40型 | 盘 | 225 | - ★接口符合GB12514.1-2005《消防接口第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。 - 一、水带 - ★标识：在水带表面编制非黑色反光条（宽度8-10mm），在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期； - ★水带内径直径80mm；每盘长度：≥20m。 - 31.材质：编织层使用涤纶长丝材质。衬里使用聚氨酯材质； ▲32.工作压力（含连接设备）≥4.0MPa，爆破压力≥12MPa； ▲33.单位长度质量≤850g/m，延展率≤8%，附着强度≥33N/25mm； - 34.颜色：红色。原丝染色，使用水带时不掉色； - 二、接口 - 35.接口公称通径80mm。 - 36.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），压力≥4MPa； - 37.水带两端有3个以上凹槽缠绕，且每个凹槽不少于5圈360度的高强度镀锌铁丝捆扎，带护套； - 38.水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱； |
| 7 | 消防移动储水装置（水囊）10000L | 个 | 20 | - ★规格容量：≥10000L； - 39.主体材质：双层复合PVC或同等质量材质，装置底部采用耐磨、防穿刺、柔软的材质； - 40.颜色：红色； - 41.可折叠，抗紫外线； - 42.设置进出水口，配备充气泵和修补包。 |
| 8 | 分水器 | 个 | 30 | - ★符合XF 868-2010《分水器和集水器》标准。进水口:卡式接口,口径：80mm；出水口:卡式接口,口径：3*65mm； - 43.工作压力：≥2.5MPa； - 44.开关形式：球阀； - 45.开启压力≤200N； |
| 9 | 直流开关水枪 | 把 | 20 | - ★符合GB8181-2005《消防水枪》标准。喷嘴直径19mm；接口公称通径65mm，接口样式为卡式雄接口； - ★直流开关水枪，具有开启和关闭功能，杆式手柄指向水枪出口是“开”，杆式手柄垂直水枪轴线是“关”，并且在这两个位置有限制功能； - 46.铸件表面无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。螺丝紧固不易脱落。枪体及各密封部位不渗漏。 - 47.水枪于离地2m±0.02m高处按标准跌落后能正常操作使用。 |
| 10 | 水带护桥（橡胶） | 付 | 50 | 48.护桥采用天然橡胶； 49.护桥:长≥800mm *宽≥550mm； 50.双凹槽，能容纳直径≥80mm的水带。 |
| 11 | 泡沫输转泵 | 台 | 4 | - ★发动机型式：四冲程单缸风冷。 - 51.吸水及排出口径≥50mm； - 52.▲功率≥4.5kw； - 53.流量≥200L/min； - 54.吸入高度≥3m； - 55.▲扬程≥20m |
| 12 | 防爆输转泵 | 台 | 5 | - 56.工作压力：≥0.8MPa； - 57.流量：≥12m³/h； - 58.重量≤70kg - 59.持续工作时间：≥8h。 - 60.供出水口径:65mm |

备注：技术参数中要求提供的产品第三方检测机构出具证书（检测、认证、测试等），除在投标文件中一并提供外，投标人还可提供在线查询途径。

★其他要求：

①供应商须书面承诺在交货时，须在每件产品粘贴二维码或RFID射频电子标签。二维码内容或电子标签内容以合同签订时约定为准。

- ②本次采购产品有涉及到强制3C强制认证证书的，供应商须在中标后供货商时提供3C强制认证证书。

三、商务及其他要求

★（1）交货时及要求

交货时间：合同签订后，60日内送货至采购人指定地点并安装调试完成。

★（2）付款方式：分期付款

①合同签订后 15 日内，采购人向中标人支付合同总金额的 30%。

②所供产品送达采购人指定地点经采购人验收合格后15日内，支付合同总金额的70%。

★（3）质保期：需符合国家（行业）标准，所有产品至少满足1年的质保期（技术要求中有特殊质保要求的以技术要求描述为准）。

（4）验收标准和方法

- 履约验收主体：四川省消防救援总队训练与战勤保障支队；

- 履约验收时间：投标人提出验收申请之日起10日内组织验收；

- 验收组织方式：采购人可在送达产品中，随机抽取各产品进行送样检验检测，检验检测机构为经国家认证认可的省级及以上单位；对检测出不合格的产品，其检测费用由中标人支付；对检测合格的产品，其检测费用由采购人支付。履约验收程序：中标人在验收时需提供招标文件技术要求中带★号产品中涉及到的国家标准或行业标准的，须提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告。（其中检测内容须包含国家或行业标准中要求满足的技术要求）

- 验收结果合格，中标人办理履约保证金的退付手续；一次验收结果不合格的，履约保证金不予退还；二次验收不合格的，合同终止，由中标人向采购人退还采购人已支付的货款，同时向采购人支付合同总金额 10%的违约金，并终止合同。（验收结果合格指：送检产品均

通过检验检测，符合招标文件技术要求、投标文件响应要求、国标要求）

- 技术履约验收内容：按照本项目招标文件中“技术要求”、中标人的投标文件及相关法律法规进行验收；

- 商务履约验收内容：按照本项目招标文件中“商务要求”、中标人的投标文件及相关法律法规进行验收；

- 履约验收标准：应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）文件的要求进行验收。符合国家相关规定， 并按照相关技术要求进行开展，并完全满足采购需求。

注：1、★项为实质性要求，不允许负偏离，技术参数中有要求提供证明材料的，还应按要求提供证明材料，否则作无效投标处理；▲项为重要参数，无标记项为一般参数（技术参数中有要求提供证明材料的，还应按要求提供证明材料），若为负偏离将作不同分值的扣分(详见各标包评分明细表)。

2、带有“▲”标志的技术参数指标，需提供国家认可的具备相关资质的第三方检测机构出具的检测检验报告佐证（技术参数中另有要求提供其它证明材料的除外），所提供的检测（检验）报告应完整有效。

3、响应内容与所提供检测报告不一致的内容，以检测（检验）报告为准。

第七章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查投标人投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求投标人对投标文件有关事项作出澄清、说明或者补正；

（四）推荐中标候选人；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者补正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

2、评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3、评标程序

3.1熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人的采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

3.1.2评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（1）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（2）招标文件明显以不合理条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（4）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（5）招标文件规定的评标方法是综合评分法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法，但实际上不符合国家规定；

（6）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（7）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

3.1.3出现本条3.1.2规定应当停止评标情形的，评标委员会成员应当向招标采购单位书面说明情况。除本条规定和评标委员会无法依法组建的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2资格性检查。

采购人或者采购代理机构应依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加投标的投标人等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

3.3符合性检查。

3.3.1评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.3.2投标文件（包括单独递交的开标一览表）有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行分装或者统装的；

（二）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（三）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（四）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（五）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.3.3除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的或无单独递交的“开标一览表”和投标文件电子文档的。

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的价格标底和其他报价规定的；

（五）技术应答内容完全或者绝大部分复制招标文件规定要求，且无相关证明材料的（主要适用于专用设备和电子信息化建设采购项目，政府采购工程、政府采购协议供货或定点供应商采购、政府采购的货物属于规格标准统一或者订制产品及服务项目的除外）；

（六）技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（七）招标文件有明确要求，但投标文件未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量与招标文件要求不一致的。

3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.5复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选人的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.6推荐3家及以上中标候选人。中标候选人应当排序。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；在得分相同时,按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的，若存在不发达地区或少数民族地区投标人，优先选择该投标人，若不存在，则并列，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

评标委员会可推荐的中标候选人数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选人。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选人，否则，采购人可不予认可。

3.7出具评标报告。评标委员会推荐中标候选人后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选人排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.8评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标人投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.9投标人应当书面澄清、说明或者补正。

3.9.1在评标过程中，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.9.2投标人应当书面澄清、说明或者补正，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者补正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料，是投标文件的组成部分。

3.9.3评标委员会要求投标人澄清、说明或者补正，不得超出招标文件的范围，不得以此让投标人实质改变投标文件的内容，不得影响投标人公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

（三）投标文件未提供的材料。

3.9.4 本项目采购过程中，投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清、说明或者补正，按照以下原则处理：

（一）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（三）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（四）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（二）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，投标人投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。

注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者补正的职责，不得滥用权力。投标人的投标文件可以要求澄清、说明或者补正的，不得未经澄清、说明或者补正而直接作无效投标处理。

3.10 低于成本价投标处理。在评标过程中，评审委员会认为投标人的报价明显低于成本价或其他投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

3.11 招标采购单位现场复核评标结果。

3.11.1评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。存在下列情形之一的，招标采购单位应当根据情况书面建议评标委员会现场修改评标结果或者重新评标：

（一）符合性审查认定错误的；

（二）分值汇总计算错误的；

（三）分项评分超出评分标准范围的；

（四）客观评分不一致的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评标，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.11.2有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评标：

（一）评标委员会已经出具评标报告并且离开评标现场的；

（二）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（三）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（四）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（五）招标采购单位未提供书面建议的。

4、评标细则及标准

4.1本次综合评分的因素是：详见综合评分明细表。

4.2综合评分明细表

标包二：

| 序号 | 评分因数及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分30% | 30分 | 1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 2、投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100% |  |
| 2 | 技术部分46% | 46分 | 投标人针对招标文件技术参数条款的响应得分规则如下： 【①技术条款以序号1.2.3……为单位；②序号中未标注“▲”的条款，视为一般技术参数条款；③序号中标注“▲”的条款，视为重要技术参数条款。】 1、投标人针对招标文件一般技术参数条款的响应得分规则如下： 满足或优于该指标得0.78分，不满足不得分，共计29项，共计22.62分。 2、投标人针对招标文件“▲”技术参数条款的响应得分规则如下： 满足或优于该指标得3.34分，不满足不得分，共计7项，共计23.38分。 若技术要求中需要提供相关证明材料，未提供视为未响应。 |  |
| 3 | 履约能力8% | 8分 | - 投标人自2020年1月1日至今，有1个同类项目供货业绩的得2分，最高8分。 - 注：1、提供每个业绩的合同复印件以及投标人与合同需求方转账凭证复印件（或对应发票复印件）。 - 2、以合同签订时间为准。 |  |
| 4 | 技术培训8% | 8分 | 根据投标人针对本项目的投标产品技术培训方案进行评分，方案内容至少包括①培训内容，②培训方式，③培训计划，④培训团队配备等。 根据供应商针对上述4个方面内容在响应文件中的响应情况进行综合评审：其中每有一方面内容满足要求的得2分，该方面中每有一处存在不足的扣1分，最多扣8分；每有一方面内容缺失的则该方面不得分。 1、本表方案中（1）内容满足要求是指①内容与项目技术服务需求吻合，有具体详细的阐述；②内容从实际出发，切合项目背景、项目需求；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点。④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 （2）存在不足是指①存在与本项目无关的其他行业、其他区域地点或无关的文字内容；②文字错误语言表述错误；③内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题；④不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。 |  |
| 4 | 售后服务方案8% | 8分 | 根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评分，方案内容至少包括①服务承诺及响应方案，②备件（易耗品）供应方案，③服务人员配备及应急措施，④质保外服务措施等售后服务。 根据供应商针对上述4个方面内容在响应文件中的响应情况进行综合评审：其中每有一方面内容满足要求的得2分，该方面中每有一处存在不足的扣1分，最多扣8分；每有一方面内容缺失的则该方面不得分。 1、本表方案中（1）内容满足要求是指①内容与项目技术服务需求吻合，有具体详细的阐述；②内容从实际出发，切合项目背景、项目需求；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点。④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 （2）存在不足是指①存在与本项目无关的其他行业、其他区域地点或无关的文字内容；②文字错误语言表述错误；③内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题；④不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。 |  |

标包三：

| 序号 | 评分因数及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分30% | 30分 | 1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 2、投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100% |  |
| 2 | 技术部分46% | 46分 | 投标人针对招标文件技术参数条款的响应得分规则如下： 【①技术条款以序号1.2.3……为单位；②序号中未标注“▲”的条款，视为一般技术参数条款；③序号中标注“▲”的条款，视为重要技术参数条款。】 1、投标人针对招标文件一般技术参数条款的响应得分规则如下： 满足或优于该指标得0.32分，不满足不得分，共计50项，共计16分。 2、投标人针对招标文件“▲”技术参数条款的响应得分规则如下： 满足或优于该指标得3分，不满足不得分，共计10项，共计30分。 若技术要求中需要提供相关证明材料，未提供视为未响应。 |  |
| 3 | 履约能力8% | 8分 | - 投标人自2020年1月1日至今，有1个同类项目供货业绩的得2分，最高8分。 - 注：1、提供每个业绩的合同复印件以及投标人与合同需求方转账凭证复印件（或对应发票复印件）。 - 2、以合同签订时间为准。 |  |
| 4 | 技术培训8% | 8分 | 根据投标人针对本项目的投标产品技术培训方案进行评分，方案内容至少包括①培训内容，②培训方式，③培训计划，④培训团队配备等。 根据供应商针对上述4个方面内容在响应文件中的响应情况进行综合评审：其中每有一方面内容满足要求的得2分，该方面中每有一处存在不足的扣1分，最多扣8分；每有一方面内容缺失的则该方面不得分。 1、本表方案中（1）内容满足要求是指①内容与项目技术服务需求吻合，有具体详细的阐述；②内容从实际出发，切合项目背景、项目需求；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点。④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 （2）存在不足是指①存在与本项目无关的其他行业、其他区域地点或无关的文字内容；②文字错误语言表述错误；③内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题；④不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。 |  |
| 4 | 售后服务方案8% | 8分 | 根据投标人针对本项目的售后服务方案进行评分，方案内容至少包括①服务承诺及响应方案，②备件（易耗品）供应方案，③服务人员配备及应急措施，④质保外服务措施等售后服务。 根据供应商针对上述4个方面内容在响应文件中的响应情况进行综合评审：其中每有一方面内容满足要求的得2分，该方面中每有一处存在不足的扣1分，最多扣8分；每有一方面内容缺失的则该方面不得分。 1、本表方案中（1）内容满足要求是指①内容与项目技术服务需求吻合，有具体详细的阐述；②内容从实际出发，切合项目背景、项目需求；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点。④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 （2）存在不足是指①存在与本项目无关的其他行业、其他区域地点或无关的文字内容；②文字错误语言表述错误；③内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题；④不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。 |  |

注：评审得分保留小数点后两位。

5、废 标

5.1本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）各标包符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在中国政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

5.2对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

6、定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列；在得分相同时,按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人；报价相同且满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分也相同的，若存在不发达地区或少数民族地区投标人，优先选择该投标人，若不存在，则并列,由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标人。

6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购代理机构在中国政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标人发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，投标人行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理投标人的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

8.评标专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《政府采购法》第十二条和《政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

# （七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触投标人，不得收受投标人及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章  政府采购合同（样例）

（通用模板，部分条款以签订为准）

甲方（需方）：                合同编号：xxxx-xx（必填）

乙方（供方）：                签约地点：（必填）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及xxxxx项目《招标文件》乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

1. 合同项目

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 产地 厂家 | 计量 单位 | 单价 (元) | 数量 | 金额 | 交货 地点 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 见附件：需求明细表 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 货物价

合同总价（人民币）：￥        元，大写：人民币                  。 该合同价格是货物本身的费用、加工费、包装费、运输费、运输过程保险费、保险、代理、安装调试、培训、税费、保修费、备品备件费和完成本合同的一切费用。

3. 合同组成

详细价格、技术说明、施工方案及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4.技术要求

乙方所提供货物，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供货物的厂家测试报告。进口货物必须有中文使用说明书。所有货物、工程及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5.合同货物包装、交货、安装、调试及验收

5.1.合同货物的包装

货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防磁撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2.交货期和地点：

5.2.1.交货（完工）期限：合同签订之日起xx天，包含货物安装、调试等所需时间。

5.2.2.交货地点：甲方指定四川省省内地点。

5.3.合同货物的安装调试

5.3.1.乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4.验收。

5.4.1.按照本项目招标文件、乙方投标文件、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）以及国家相关规定进行验收。

5.4.2.双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标较优的原则确定该项的约定标准进行验收。

5.4.3.货物由总队集中验收，验收合格后出具验收报告，并交付使用单位试用，试用期一个月，届满后由使用单位出具复验报告，完成交付。

5.4.4.验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.4.5.如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5.乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承后因此而发生的所有费用。

6. 质量保证及售后服务

6.1.乙方保证合同货物是通过合法渠道进货的、全新的、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2.以书面形式提供货物原厂家承诺的质量保证。

保修期按生产厂家的标准或投标单位的承诺期限执行，但不得少于  年（用户单位验收之日起计算），本项目质保期为      年。

保修期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后即派员到现场维修。

下列情况乙方不负责免费保修：

- 甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致货物故障损失；

- 擅自改装货物；

- 各种人为因素或非抗力因素造成的损坏。

6.3.系统交付使用后以书面形式承诺维修服务，实行终身维护：

在保修期内，一般故障响应时间不超过2小时，到达现场时间不超过48小时。紧急故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过24小时。

6.3.1.保修期内，乙方负责地其提供的系统及全部货物进行维修和软件维护、升级，不再向甲方收取费用，但人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6.3.2.如果货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在12小时内提供不低于故障设备规格型号档次、价格相当的备用货物供使用，直至故障货物修复。

6.3.3.所有设备和软件保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到甲方设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。乙方应负责设备运行的稳定性。负责免费更换硬件故障部件。若乙方承担的软硬件系统在功能上和性能上达不到设计要求的，甲方有权要求乙方进行及时、完善的修改。

6.3.4.乙方应于验收后向使用方提供项目各项技术文件的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。

6.3.5.技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质）。

6.4.建立质量跟踪档案，对甲方进行每月一次的定期回访（电话或现场），以保证设备的正常高效运行；

6.5.因货物的质量问题而发生争议，由有关质检部门进行质量鉴定。货物符合本合同质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合本合同质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.6.乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，并保证培训质量和效果，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

6.7.易耗部位备件备品。

根据招标文件、投标文件要求对关键部位的易损易耗部件进行备份。

7.支付条款

7.1支付方式。本合同的每笔款项以人民币进行结算，通过转帐支票或汇款方式支付。合同货物到甲方指定地点安装调试交付并完成最终验收后，凭以下资料：

- 合同；

- 乙方开具的正式发票（含发票真伪查询记录）；

- 验收调试报告书（加盖公章）

7.2支付时间及金额。

1、甲方在本合同签订之日起15个工作日内支付合同金额百分之 三十 的价款作为预付款；

2、货物经使用单位复验合格，乙方提出付款申请之日起15个工作日内支付合同总金额的百分之七十款项：￥     元，人民币大写    元整。

3.甲方逾期支付的，将承担应支付金额万分之一每天的违约金。

8.技术服务

8.1.乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2.乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.不可抗力

9.1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10.索赔

10.1.验收不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2.在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.违约与处罚

11.1.甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。违约金总额不超出合同总金额的5%。

11.2.乙方无正当理由未能按时交清全部货物，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。违约金总额不超出合同总金额的5%。

11.3. 非甲方原因，出现以下几种情况时，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金：

（1）乙方交付的货物不符合招标文件需求：

（2）乙方交付的货物与投标文件不一致；

（3）乙方交付的货物不符合合同约定条款；

（4）乙方交付的货物以次充好或存在明显质量问题。

11.4.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.5.乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

12.合同变更与终止

1甲乙双方协商一致，可以变更合同。如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

13.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，提交合同签订所在地仲裁机构仲裁（有多个的共同协商确定）或依法向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14.其他

14.1.本合同肆份，具备同等法律效力，甲方执贰份、乙方执贰份，合同自签字之日起即时生效。

14.2.本合同未尽事宜，由双方协商处理。

| 甲方：四川省消防救援总队训练与战勤保障支队 （加盖公章） | 乙方：XXXX公司（加盖公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： 或授权代表： | 法定代表人： 或授权代表： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 户： | 账 户： |